## Spare parts list
Nr pozycji | Identyfikacja | Oznaczenie (PL) | Oznaczenie (EN) | Członek konsorcjum/dostawca partii | Dostawca części zamiennych | Numer zamówienia części zamiennej | Producent | numer typu producenta | Specyfikacja / norma | Rodzaj [Z / Sz] | Zamontowana ilość | Jednostka zamontowanej ilości [szt./m] | Zalecana ilość w magazynie (na 2-letni okres eksploatacji) | Zalecana ilość w magazynie (na 3-letni okres eksploatacji) | Jednostka zalecanej ilości w magazynie [szt./m/kpl.] | Czas dostawy [tygodni] | Cena jednostkowa [PLN] | Całkowita cena na 2-letni okres eksploatacji [PLN] | Całkowita cena na 3-letni okres eksploatacji [PLN] | Uwagi (PL) | Uwagi (EN)
Item no. | Identification | Designation (PL) | Designation (EN) | Consortium member/lot supplier | Spare part supplier | Spare part order number | Manufacturer | type number manufacturer | Specification/ standard | Type [Z=Spare /Sz=Wear] | Amount installed | Unit for amount installed [pc/m] | Amount recom-mended in stock (2 years operation) | Amount recom-mended in stock (3 years operation) | Unit for amount recommended in stock [pc/m/set] | Delivery time [weeks] | Unit price [zl] | Total price 2 years operation [zl] | Total price 3 years operation [zl] | Comments (PL) | Comments (EN)
1/1 (1/2) | =10HSK11BN001 | lanca natryskowa SNCR | SNCR spray lance | MAR | MAR | 06.700.0805 | MAR | 06.700.0805 |  | Z | 4 | szt. | 1 | 1 | szt. |  | 14780.7623 | 14780.7623 | 14780.7623 | poziom wtrysku poniżej (+18,550 m) konstrukcja taka sama jak =10HSK12BN001 do =10HSK14BN001 | injection level below (+18.550 m) identical to =10HSK12BN001 to =10HSK14BN001
1.1/2 | =10HSK11BN001 | rura prowadząca SNCR | SNCR guiding pipe | MAR | MAR | 08.700.0826 | MAR | 06.700.0826 |  | Z | 4 | szt. |  |  | szt. |  | 6002.34 | 0 | 0
1.1.1/3 | =10HSK11BN001 | obudowa | housing | MAR | MAR | 06.700.0439 | MAR | 06.700.0439 |  | Z | 4 | szt. |  |  | szt. |  | 1948.29 | 0 | 0
1.1.2/3 | =10HSK11BN001 | rura ochronna końcowa | protective end tube | MAR | MAR | 06.700.0104 | MAR | 06.700.0104 |  | Sz | 4 | szt. |  |  | szt. |  | 1196.56 | 0 | 0
1.1.3 | =10HSK11BN001 | rura prowadząca SNCR | SNCR guiding pipe | MAR | MAR | 06.700.0893 | MAR | 06.700.0893 |  | Z | 4 | szt. |  |  | szt. |  | 3371.57 | 0 | 0
1.1.3.1/3 | =10HSK11BN001 | rura prowadząca | guiding pipe | MAR | MAR | 06.700.0953 | MAR | 06.700.0953 |  | Z | 4 | szt. |  |  | szt. |  | 2689.67 | 0 | 0
1.1.3.2/3 | =10HSK11BN001 | kołnierz uszczelniający | sealing flange | MAR | MAR | 06.702.0929 | MAR | 06.702.0929 |  | Z | 4 | szt. |  |  | szt. |  | 99.14 | 0 | 0
1.1.3.3/3 | =10HSK11BN001 | szybkozłącze | quick coupling | MAR | MAR | 95.000.0068 | Camlock | 125-D-SS-BU | DIN 2828 | Z | 4 | szt. |  |  | szt. |  | 337.93 | 0 | 0
1.1.3.4/3 | =10HSK11BN001 | uszczelnienie gwintu | thread sealing ring | MAR | MAR | 95.000.0077 | Camlock | GDR-125-PTFE | DIN EN 14420 | Z | 4 | szt. |  |  | szt. |  | 29.31 | 0 | 0
1.1.3.5/3 | =10HSK11BN001 | uszczelnienie ciśnieniowe | pressure seal | MAR | MAR | 95.000.0071 | Camlock | EDR-125-EPDM | DIN 2828 | Z | 4 | szt. |  |  | szt. |  | 33.62 | 0 | 0
1.1.3.6/3 | =10HSK11BN001 | łańcuch ze stali szlachetnej | stainless-steel chain | MAR | MAR | 95.000.0093 | Camlock | EKMV-K | DIN 2828 | Z | 4 | szt. |  |  | szt. |  | 36.21 | 0 | 0
1.1.3.7/3 | =10HSK11BN001 | szybkozłączka | quick connector | MAR | MAR | 95.000.0070 | Camlock | 125-DP-SS | DIN 2828 | Z | 4 | szt. |  |  | szt. |  | 145.69 | 0 | 0
1.2/2 (1.2/4) | =10HSK11BN001 | lanca natryskowa SNCR | SNCR spray lance | MAR | MAR | 06.700.0854 | MAR | 06.700.0854 |  | Z | 4 | szt. |  |  | szt. |  | 5913.83 | 0 | 0
1.2.1/4 (1.2.1/5) | =10HSK11BN001 | lanca natryskowa | spray lance | MAR | MAR | 06.700.0864 | MAR | 06.700.0864 |  | Z | 4 | szt. |  |  | szt. |  | 4339.22 | 0 | 0
1.2.1.1/5 | =10HSK11BN001 | rura lancy | lance tube | MAR | MAR | 06.700.0904 | MAR | 06.700.0904 |  | Z | 4 | szt. |  |  | szt. |  | 2620.71 | 0 | 0
1.2.1.1.1/5 | =10HSK11BN001 | nakrętka kołpakowa | union nut | MAR | MAR | 11.001.0234 | Voss | AL15 / M22x1,5 |  | Z | 4 | szt. |  |  | szt. |  | 37.93 | 0 | 0
1.2.1.1.2/5 | =10HSK11BN001 | pierścień progresywny | cutting ring | MAR | MAR | 11.001.0224 | Parker-Ermeto | DPR15L71X |  | Z | 4 | szt. |  |  | szt. |  | 24.14 | 0 | 0
1.2.1.2/5 | =10HSK11BN001 | rura łącząca | connecting pipe | MAR | MAR | 06.700.0914 | MAR | 06.700.0914 |  | Z | 4 | szt. |  |  | szt. |  | 1093.11 | 0 | 0
1.2.1.3/5 | =10HSK11BN001 | śruba zamykająca | screw plug | MAR | MAR | 11.001.0212 | Voss | G3/8A | DIN 908 | Z | 4 | szt. |  |  | szt. |  | 56.03 | 0 | 0
1.2.1.4/5 | =10HSK11BN001 | śruba zamykająca | screw plug | MAR | MAR | 11.001.0215 | Voss | G1/4A | DIN 908 | Z | 4 | szt. |  |  | szt. |  | 49.31 | 0 | 0
1.2.1.5/5 | =10HSK11BN001 | taśma uszczelniająca | sealing tape | MAR | MAR | 94.002.1417 | MAR | 94.002.1417 |  | Z | 4 | m |  |  | m |  | 17.24 | 0 | 0
1.2.1.6/5 | =10HSK11BN001 | adapter | adapter | MAR | MAR | 06.702.0921 | MAR | 06.702.0921 |  | Z | 4 | szt. | 2 | 2 | szt. |  | 540.52 | 1081.04 | 1081.04
1.2.1.6.1/5 | =10HSK11BN001 | O-ring | O-ring | MAR | MAR | 95.000.0396 | MAR | 20,35x1,78 |  | Z | 4 | szt. |  |  | szt. |  | 14.48 | 0 | 0
1.2.1.7/5 | =10HSK11BN001 | prosta dwuzłączka wkręcana | male stud coupling | MAR | MAR | 11.001.0044 | Voss | GE15LR1/2-VA |  | Z | 4 | szt. |  |  | szt. |  | 141.38 | 0 | 0
1.2.1.8/5 | =10HSK11BN001 | tabliczka NH4OH | NH4OH label | MAR | MAR | 06.702.0161 | MAR | 06.702.0161 |  | Z | 4 | szt. |  |  | szt. |  | 54.31 | 0 | 0
1.2.2/4 | =10HSK11BN001 | rura natryskowa | spray tube | MAR | MAR | 06.700.0932 | MAR | 06.700.0932 |  | Sz | 4 | szt. | 8 | 12 | szt. |  | 384.49 | 3075.92 | 4613.88
1.2.3/4 | =10HSK11BN001 | drążek spiętrzający | cross-section reduction rod | MAR | MAR | 06.702.0943 | MAR | 06.702.0943 |  | Sz | 4 | szt. | 2 | 4 | szt. |  | 212.07 | 424.14 | 848.28
1.2.4/4 | =10HSK11BN001 | jednostka ustalająca | positioning assembly | MAR | MAR | 06.700.0875 | MAR | 06.700.0875 |  | Z | 4 | szt. |  |  | szt. |  | 1055.18 | 0 | 0
1.2.4.1/4 | =10HSK11BN001 | tuleja zaciskowa | clamp hub | MAR | MAR | 06.702.0073 | MAR | 06.702.0073 |  | Z | 4 | szt. |  |  | szt. |  | 366.38 | 0 | 0
1.2.4.2/4 | =10HSK11BN001 | nakrętka zaciskowa | tightening nut | MAR | MAR | 06.702.0074 | MAR | 06.702.0074 |  | Z | 4 | szt. |  |  | szt. |  | 227.59 | 0 | 0
1.2.4.3/4 | =10HSK11BN001 | pierścień tnący | cutting ring | MAR | MAR | 06.702.0485 | MAR | 06.702.0485 |  | Z | 4 | szt. |  |  | szt. |  | 56.03 | 0 | 0
1.2.4.4/4 | =10HSK11BN001 | szybkozłączka | quick connector | MAR | MAR | 95.000.0069 | Camlock | 125-A-SS | DIN 2828 | Z | 4 | szt. |  |  | szt. |  | 232.24 | 0 | 0
1.2.4.5/4 | =10HSK11BN001 | uszczelnienie gwintu | thread sealing ring | MAR | MAR | 95.000.0077 | Camlock | GDR-125-PTFE | DIN EN 14420 | Z | 4 | szt. |  |  | szt. |  | 29.31 | 0 | 0
1.3/2 | =10HSK11BN001 | przyłącze NH4OH | connection for NH4OH | MAR | MAR | 06.702.0217 | MAR | 06.702.0217 |  | Z | 4 | szt. | 1 | 1 | szt. |  | 4150.14 | 4150.14 | 4150.14
1.3.1/6 | =10HSK11BN001 | szybkozłącze | quick coupling | MAR | MAR | 95.000.0399 | Stäubli | SCB04.1101/IC/JE |  | Z | 4 | szt. |  |  | szt. |  | 2501.74 | 0 | 0
1.3.2/6 | =10HSK11BN001 | złączka zamykająca | sealing nipple | MAR | MAR | 95.000.0400 | Stäubli | SCB04.7101/IC/JE |  | Z | 4 | szt. |  |  | szt. |  | 1706.91 | 0 | 0
1.3.3/6 | =10HSK11BN001 | złączka podwójna | double nipple | MAR | MAR | 95.000.0397 | Stäubli | MAM151.151/IC |  | Z | 4 | szt. |  |  | szt. |  | 58.62 | 0 | 0
1.3.4/6 | =10HSK11BN001 | pierścień uszczelniający | sealing ring | MAR | MAR | 95.030.0977 | Stäubli | KES01.9101-IC-JE |  | Z | 8 | szt. |  |  | szt. |  | 63.79 | 0 | 0
1.3.5/6 | =10HSK11BN001 | prosta dwuzłączka wkręcana | male stud coupling | MAR | MAR | 11.001.0040 | Voss | DL8-1/4" |  | Z | 4 | szt. |  |  | szt. |  | 74.14 | 0 | 0
1.3.6/6 | =10HSK11BN001 | nakrętka funkcyjna | union nut | MAR | MAR | 11.003.0235 | Parker-Ermeto | FM08L71; M14x1,5 |  | Z | 4 | szt. |  |  | szt. |  | 24.14 | 0 | 0
1.3.7/6 | =10HSK11BN001 | taśma uszczelniająca | sealing tape | MAR | MAR | 94.002.1417 | MAR | 94.002.1417 |  | Z | 2 | m |  |  | m |  | 17.24 | 0 | 0
1.4/2 | =10HSK11BN001 | przyłącze powietrza natryskowego | air connection for spray lance | MAR | MAR | 06.702.0218 | MAR | 06.702.0218 |  | Z | 4 | szt. | 1 | 1 | szt. |  | 2450.88 | 2450.88 | 2450.88
1.4.1/7 | =10HSK11BN001 | przegub obrotowy osiowy | axial swivel joint | MAR | MAR | 95.000.0409 | MAR | 95.000.0409 |  | Z | 4 | szt. |  |  | szt. |  | 1692.25 | 0 | 0
1.4.2/7 | =10HSK11BN001 | szybkozłącze | quick coupling | MAR | MAR | 95.000.0408 | Riegler | K113-ES | GEKA-plus | Z | 4 | szt. | 2 | 2 | szt. |  | 201.73 | 403.46 | 403.46
1.4.3/7 | =10HSK11BN001 | złączka redukcyjna | reducing nipple | MAR | MAR | 95.000.0423 | Riegler | 266.08-ES |  | Z | 4 | szt. |  |  | szt. |  | 156.9 | 0 | 0
1.4.4/7 | =10HSK11BN001 | uszczelnienie | seal | MAR | MAR | 95.020.2729 | MAR | 95.020.2729 | DIN EN 10242 | Z | 4 | szt. |  |  | szt. |  | 18.1 | 0 | 0
1.4.5/7 | =10HSK11BN001 | uszczelnienie | seal | MAR | MAR | 95.020.2732 | MAR | 95.020.2732 | DIN EN 10242 | Z | 4 | szt. |  |  | szt. |  | 18.97 | 0 | 0
2/8 (2/9) | =10HSK31BN002 | lanca natryskowa SNCR | SNCR spray lance | MAR | MAR | 06.700.0804 | MAR | 06.700.0804 |  | Z | 4 | szt. | 1 | 1 | szt. |  | 18161.2 | 18161.2 | 18161.2 | poziom wtrysku poniżej (+22,225 m) konstrukcja taka sama jak =10HSK12BN002 do =10HSK34BN002 | injection level above (+22.225 m) identical to =10HSK32BN002 to =10HSK34BN002
2.1/9 | =10HSK31BN002 | rura prowadząca SNCR | SNCR guiding pipe | MAR | MAR | 06.700.0825 | MAR | 06.700.0825 |  | Z | 4 | szt. |  |  | szt. |  | 6002.34 | 0 | 0
2.1.1 | =10HSK31BN002 | zamknięcie przyłącza | connecting cover | MAR | MAR | 06.702.0411 | MAR | 06.702.0411 |  | Z | 4 | szt. |  |  | szt. |  | 2514.84 | 0 | 0
2.1.1.1/10 | =10HSK31BN002 | obudowa | housing | MAR | MAR | 06.702.0422 | MAR | 06.702.0422 |  | Z | 4 | szt. |  |  | szt. |  | 1793.11 | 0 | 0
2.1.1.2/10 | =10HSK31BN002 | rura ochronna | protective tube | MAR | MAR | 06.702.0423 | MAR | 06.702.0423 |  | Sz | 4 | szt. |  |  | szt. |  | 655.18 | 0 | 0
2.1.1.3/10 | =10HSK31BN002 | listwa maskująca | cover strip | MAR | MAR | 06.702.0424 | MAR | 06.702.0424 |  | Z | 4 | szt. |  |  | szt. |  | 412.07 | 0 | 0
2.1.2 | =10HSK31BN002 | rura prowadząca SNCR | SNCR guiding pipe | MAR | MAR | 06.700.0896 | MAR | 06.700.0896 |  | Z | 4 | szt. |  |  | szt. |  | 3396.57 | 0 | 0
2.1.2.1/10 | =10HSK31BN002 | rura prowadząca | guiding pipe | MAR | MAR | 06.700.0956 | MAR | 06.700.0956 |  | Z | 4 | szt. |  |  | szt. |  | 2656.91 | 0 | 0
2.1.2.2/10 | =10HSK31BN002 | kołnierz uszczelniający | sealing flange | MAR | MAR | 06.702.0928 | MAR | 06.702.0928 |  | Z | 4 | szt. |  |  | szt. |  | 95.69 | 0 | 0
2.1.2.3/10 | =10HSK31BN002 | szybkozłącze | quick coupling | MAR | MAR | 95.000.0068 | Camlock | 125-D-SS-BU | DIN 2828 | Z | 4 | szt. |  |  | szt. |  | 337.93 | 0 | 0
2.1.2.4/10 | =10HSK31BN002 | uszczelnienie gwintu | thread sealing ring | MAR | MAR | 95.000.0077 | Camlock | GDR-125-PTFE | DIN EN 14420 | Z | 4 | szt. |  |  | szt. |  | 29.31 | 0 | 0
2.1.2.5/10 | =10HSK31BN002 | uszczelnienie ciśnieniowe | pressure seal | MAR | MAR | 95.000.0071 | Camlock | EDR-125-EPDM | DIN 2828 | Z | 4 | szt. |  |  | szt. |  | 33.62 | 0 | 0
2.1.2.6/10 | =10HSK31BN002 | łańcuch ze stali szlachetnej | stainless-steel chain | MAR | MAR | 95.000.0093 | Camlock | EKMV-K | DIN 2828 | Z | 4 | szt. |  |  | szt. |  | 36.21 | 0 | 0
2.1.2.7/10 | =10HSK31BN002 | szybkozłączka | quick connector | MAR | MAR | 95.000.0070 | Camlock | 125-DP-SS | DIN 2828 | Z | 4 | szt. |  |  | szt. |  | 145.69 | 0 | 0
2.2/9 (2.2/4) | =10HSK31BN002 | lanca natryskowa SNCR | SNCR spray lance | MAR | MAR | 06.700.0854 | MAR | 06.700.0854 |  | Z | 4 | szt. |  |  | szt. |  | 5913.83 | 0 | 0
2.2.1/4 (2.2.1/5) | =10HSK31BN002 | lanca natryskowa | spray lance | MAR | MAR | 06.700.0864 | MAR | 06.700.0864 |  | Z | 4 | szt. |  |  | szt. |  | 4328.76 | 0 | 0
2.2.1.1/5 | =10HSK31BN002 | rura lancy | lance tube | MAR | MAR | 06.700.0904 | MAR | 06.700.0904 |  | Z | 4 | szt. |  |  | szt. |  | 2620.71 | 0 | 0
2.2.1.1.1/5 | =10HSK31BN002 | nakrętka kołpakowa | union nut | MAR | MAR | 11.001.0234 | Voss | AL15 / M22x1,5 |  | Z | 4 | szt. |  |  | szt. |  | 37.93 | 0 | 0
2.2.1.1.2/5 | =10HSK31BN002 | pierścień progresywny | cutting ring | MAR | MAR | 11.001.0224 | Parker-Ermeto | DPR15L71X |  | Z | 4 | szt. |  |  | szt. |  | 24.14 | 0 | 0
2.2.1.2/5 | =10HSK31BN002 | rura łącząca | connecting pipe | MAR | MAR | 06.700.0914 | MAR | 06.700.0914 |  | Z | 4 | szt. |  |  | szt. |  | 1093.11 | 0 | 0
2.2.1.3/5 | =10HSK31BN002 | śruba zamykająca | screw plug | MAR | MAR | 11.001.0212 | Voss | G3/8A | DIN 908 | Z | 4 | szt. |  |  | szt. |  | 56.03 | 0 | 0
2.2.1.4/5 | =10HSK31BN002 | śruba zamykająca | screw plug | MAR | MAR | 11.001.0215 | Voss | G1/4A | DIN 908 | Z | 4 | szt. |  |  | szt. |  | 49.14 | 0 | 0
2.2.1.5/5 | =10HSK31BN002 | taśma uszczelniająca | sealing tape | MAR | MAR | 94.002.1417 | MAR | 94.002.1417 |  | Z | 4 | szt. |  |  | szt. |  | 17.24 | 0 | 0
2.2.1.6/5 | =10HSK31BN002 | adapter | adapter | MAR | MAR | 06.702.0921 | MAR | 06.702.0921 |  | Z | 4 | szt. |  |  | szt. |  | 540.52 | 0 | 0
2.2.1.6.1/5 | =10HSK31BN002 | O-ring | O-ring | MAR | MAR | 95.000.0396 | MAR | 20,35x1,78 |  | Z | 4 | szt. |  |  | szt. |  | 14.66 | 0 | 0
2.2.1.7/5 | =10HSK31BN002 | prosta dwuzłączka wkręcana | male stud coupling | MAR | MAR | 11.001.0044 | Voss | GE15LR1/2-VA |  | Z | 4 | szt. |  |  | szt. |  | 141.38 | 0 | 0
2.2.1.8/5 | =10HSK31BN002 | tabliczka NH4OH | NH4OH label | MAR | MAR | 06.702.0161 | MAR | 06.702.0161 |  | Z | 4 | szt. |  |  | szt. |  | 54.31 | 0 | 0
2.2.2/4 | =10HSK31BN002 | rura natryskowa | spray tube | MAR | MAR | 06.700.0932 | MAR | 06.700.0932 |  | Sz | 4 | szt. | 8 | 12 | szt. |  | 384.49 | 3075.92 | 4613.88
2.2.3/4 | =10HSK31BN002 | drążek spiętrzający | cross-section reduction rod | MAR | MAR | 06.702.0943 | MAR | 06.702.0943 |  | Sz | 4 | szt. | 2 | 4 | szt. |  | 212.07 | 424.14 | 848.28
2.2.4/4 | =10HSK31BN002 | jednostka ustalająca | positioning assembly | MAR | MAR | 06.700.0875 | MAR | 06.700.0875 |  | Z | 4 | szt. |  |  | szt. |  | 1055.18 | 0 | 0
2.2.4.1/4 | =10HSK31BN002 | tuleja zaciskowa | clamp hub | MAR | MAR | 06.702.0073 | MAR | 06.702.0073 |  | Z | 4 | szt. |  |  | szt. |  | 366.38 | 0 | 0
2.2.4.2/4 | =10HSK31BN002 | nakrętka zaciskowa | tightening nut | MAR | MAR | 06.702.0074 | MAR | 06.702.0074 |  | Z | 4 | szt. |  |  | szt. |  | 227.59 | 0 | 0
2.2.4.3/4 | =10HSK31BN002 | pierścień tnący | cutting ring | MAR | MAR | 06.702.0485 | MAR | 06.702.0485 |  | Z | 4 | szt. |  |  | szt. |  | 56.03 | 0 | 0
2.2.4.4/4 | =10HSK31BN002 | szybkozłączka | quick connector | MAR | MAR | 95.000.0069 | Camlock | 125-A-SS | DIN 2828 | Z | 4 | szt. |  |  | szt. |  | 231.9 | 0 | 0
2.2.4.5/4 | =10HSK31BN002 | uszczelnienie gwintu | thread sealing ring | MAR | MAR | 95.000.0077 | Camlock | GDR-125-PTFE | DIN EN 14420 | Z | 4 | szt. |  |  | szt. |  | 29.31 | 0 | 0
2.3/9 | =10HSK31BN002 | przyłącze NH4OH | connection for NH4OH | MAR | MAR | 06.702.0217 | MAR | 06.702.0217 |  | Z | 4 | szt. |  |  | szt. |  | 4150.14 | 0 | 0
2.3.1/6 | =10HSK31BN002 | szybkozłącze | quick coupling | MAR | MAR | 95.000.0399 | Stäubli | SCB04.1101/IC/JE |  | Z | 4 | szt. |  |  | szt. |  | 2501.74 | 0 | 0
2.3.2/6 | =10HSK31BN002 | złączka zamykająca | sealing nipple | MAR | MAR | 95.000.0400 | Stäubli | SCB04.7101/IC/JE |  | Z | 4 | szt. |  |  | szt. |  | 1706.91 | 0 | 0
2.3.3/6 | =10HSK31BN002 | złączka podwójna | double nipple | MAR | MAR | 95.000.0397 | Stäubli | MAM151.151/IC |  | Z | 4 | szt. |  |  | szt. |  | 58.62 | 0 | 0
2.3.4/6 | =10HSK31BN002 | pierścień uszczelniający | sealing ring | MAR | MAR | 95.030.0977 | Stäubli | KES01.9101-IC-JE |  | Z | 8 | szt. |  |  | szt. |  | 63.79 | 0 | 0
2.3.5/6 | =10HSK31BN002 | prosta dwuzłączka wkręcana | male stud coupling | MAR | MAR | 11.001.0040 | Voss | DL8-1/4" |  | Z | 4 | szt. |  |  | szt. |  | 74.14 | 0 | 0
2.3.6/6 | =10HSK31BN002 | nakrętka funkcyjna | union nut | MAR | MAR | 11.003.0235 | Parker-Ermeto | FM08L71; M14x1,5 |  | Z | 4 | szt. |  |  | szt. |  | 24.14 | 0 | 0
2.3.7/6 | =10HSK31BN002 | taśma uszczelniająca | sealing tape | MAR | MAR | 94.002.1417 | MAR | 94.002.1417 |  | Z | 2 | m |  |  | m |  | 17.24 | 0 | 0
2.4/9 | =10HSK31BN002 | przyłącze powietrza rozpryskowego | air connection for spray lance | MAR | MAR | 06.702.0218 | MAR | 06.702.0218 |  | Z | 4 | szt. |  |  | szt. |  | 2450.88 | 0 | 0
2.4.1/7 | =10HSK31BN002 | przegub obrotowy osiowy | axial swivel joint | MAR | MAR | 95.000.0409 | MAR | 95.000.0409 |  | Z | 4 | szt. |  |  | szt. |  | 1692.25 | 0 | 0
2.4.2/7 | =10HSK31BN002 | szybkozłącze | quick coupling | MAR | MAR | 95.000.0408 | Riegler | K113-ES | GEKA-plus | Z | 4 | szt. |  |  | szt. |  | 201.73 | 0 | 0
2.4.3/7 | =10HSK31BN002 | złączka redukcyjna | reducing nipple | MAR | MAR | 95.000.0423 | Riegler | 266.08-ES |  | Z | 4 | szt. |  |  | szt. |  | 156.9 | 0 | 0
2.4.4/7 | =10HSK31BN002 | uszczelnienie | seal | MAR | MAR | 95.020.2729 | MAR | 95.020.2729 | DIN EN 10242 | Z | 4 | szt. |  |  | szt. |  | 18.1 | 0 | 0
2.4.5/7 | =10HSK31BN002 | uszczelnienie | seal | MAR | MAR | 95.020.2732 | MAR | 95.020.2732 | DIN EN 10242 | Z | 4 | szt. |  |  | szt. |  | 18.97 | 0 | 0
2.1/9 | Testowy punkt pomiarowy | rura prowadząca SNCR | SNCR guiding pipe | MAR | MAR | 06.700.0825 | MAR | 06.700.0825 |  | Z | 4 | szt. |  |  | szt. |  | 6002.34 | 0 | 0 | poziom +25,725 m | level +25.725 m
2.1.1 | Testowy punkt pomiarowy | zamknięcie przyłącza | connecting cover | MAR | MAR | 06.702.0411 | MAR | 06.702.0411 |  | Z | 4 | szt. |  |  | szt. |  | 2734.93 | 0 | 0
2.1.1.1/10 | Testowy punkt pomiarowy | obudowa | housing | MAR | MAR | 06.702.0422 | MAR | 06.702.0422 |  | Z | 4 | szt. |  |  | szt. |  | 1943.12 | 0 | 0
2.1.1.2/10 | Testowy punkt pomiarowy | rura ochronna | protective tube | MAR | MAR | 06.702.0423 | MAR | 06.702.0423 |  | Z | 4 | szt. |  |  | szt. |  | 655.18 | 0 | 0
2.1.1.3/10 | Testowy punkt pomiarowy | listwa maskująca | cover strip | MAR | MAR | 06.702.0424 | MAR | 06.702.0424 |  | Z | 4 | szt. |  |  | szt. |  | 412.07 | 0 | 0
2.1.2 | Testowy punkt pomiarowy | rura prowadząca SNCR | SNCR guiding pipe | MAR | MAR | 06.700.0896 | MAR | 06.700.0896 |  | Z | 4 | szt. |  |  | szt. |  | 3396.57 | 0 | 0
2.1.2.1/10 | Testowy punkt pomiarowy | rura prowadząca | guiding pipe | MAR | MAR | 06.700.0956 | MAR | 06.700.0956 |  | Z | 4 | szt. |  |  | szt. |  | 2656.91 | 0 | 0
2.1.2.2/10 | Testowy punkt pomiarowy | kołnierz uszczelniający | sealing flange | MAR | MAR | 06.702.0928 | MAR | 06.702.0928 |  | Z | 4 | szt. |  |  | szt. |  | 95.69 | 0 | 0
2.1.2.3/10 | Testowy punkt pomiarowy | szybkozłącze | quick coupling | MAR | MAR | 95.000.0068 | Camlock | 125-D-SS-BU | DIN 2828 | Z | 4 | szt. |  |  | szt. |  | 337.93 | 0 | 0
2.1.2.4/10 | Testowy punkt pomiarowy | uszczelnienie gwintu | thread sealing ring | MAR | MAR | 95.000.0077 | Camlock | GDR-125-PTFE | DIN EN 14420 | Z | 4 | szt. |  |  | szt. |  | 29.31 | 0 | 0
2.1.2.5/10 | Testowy punkt pomiarowy | uszczelnienie ciśnieniowe | pressure seal | MAR | MAR | 95.000.0071 | Camlock | EDR-125-EPDM | DIN 2828 | Z | 4 | szt. |  |  | szt. |  | 33.62 | 0 | 0
2.1.2.6/10 | Testowy punkt pomiarowy | łańcuch ze stali szlachetnej | stainless-steel chain | MAR | MAR | 95.000.0093 | Camlock | EKMV-K | DIN 2828 | Z | 4 | szt. |  |  | szt. |  | 36.21 | 0 | 0
2.1.2.7/10 | Testowy punkt pomiarowy | szybkozłączka | quick connector | MAR | MAR | 95.000.0070 | Camlock | 125-DP-SS | DIN 2828 | Z | 4 | szt. |  |  | szt. |  | 145.69 | 0 | 0
3/1 (3/8) | =10QEC11BR801 | wąż przyłączeniowy do powietrza | air connecting hose | MAR | MAR | 06.700.0274 | MAR | 06.700.0274 |  | Sz | 8 | szt. | 4 | 6 | szt. |  | 827.59 | 3310.36 | 4965.54 | konstrukcja taka sama jak =10QEC12BR801 do =10QEC14BR801 i =10QEC31BR802 do =10QEC34BR802 | identical to =10QEC12BR801 to =10QEC14BR801 and =10QEC31BR802 to =10QEC34BR802
3.1/11 | =10QEC11BR801 | szybkozłącze | quick coupling | MAR | MAR | 95.000.0422 | Riegler | K104-ES | GEKA-plus | Z | 16 | szt. | 2 | 2 | szt. |  | 212.07 | 424.14 | 424.14
3.2/11 | =10QEC11BR801 | opaska zaciskowa węża | hose clip | MAR | MAR | 95.000.0424 | Riegler | 158G-ES |  | Z | 16 | szt. | 2 | 2 | szt. |  | 32.76 | 65.52 | 65.52
3.3/11 | =10QEC11BR801 | wąż pneumatyczny | compressed air hose | MAR | MAR | 94.002.1474 | Sahlberg | 633305 | TRIX Blaustrahl | Z | 12.6 | m |  |  | m |  | 107.76 | 0 | 0
4/1 (4/8) | =10HSK11BR801 | wąż teflonowy | Teflon hose | MAR | MAR | 06.700.0281 | MAR | 06.700.0281 |  | Z | 8 | szt. | 2 | 3 | szt. |  | 453.45 | 906.9 | 1360.35 | konstrukcja taka sama jak =10QEC12BR801 do =10QEC14BR801 i =10QEC31BR802 do =10QEC34BR802 | identical to =10HSK12BR801 to =10HSK14BR801 and =10HSK31BR801 to =10HSK34BR802
4.1/12 | =10HSK11BR801 | wąż teflonowy | Teflon hose | MAR | MAR | 95.000.0426 | MAR | 95.000.0426 | T1 | Z | 8 | szt. | 1 | 1 | szt. |  | 360.35 | 360.35 | 360.35
4.2/12 | =10HSK11BR801 | prosty króciec wkręcany | straight threaded connector | MAR | MAR | 11.003.0711 | Parker-Ermeto | GE08LR71X |  | Z | 8 | szt. | 4 | 4 | szt. |  | 93.1 | 372.4 | 372.4
[17 empty] | total: | 53467.2723 | 59500.1023 | zl

## Legend (EN)
Column in spare parts list | Column designation in spare parts list | Explanation
A | Item no. | Unique consecutive number for each KKS number
B | Identification | Designation according to identification system for power stations (KKS)
C | Designation (PL) | Designation of the spare/wearing part (polish)
D | Designation (EN) | Designation of the spare/wearing part (english)
E | Consortium member/lot supplier | Consortium member/lot supplier
F | Spare part supplier | Spare part supplier
G | Spare part order number | Spare part order number (from supplier)
H | Manufacturer | Spare part manufacturer
I | type number manufacturer | type number manufacturer
J | Specification/standard | Specification of DIN standard for standard components Other specific part descriptions relevant to the order
K | Type [S/W] | Indication as to whether the part is a spare (S) or wearing (W) part
L | Amount installed | Number of parts installed in the plant
M | Unit for amount installed | pc, m …
N | Amount recommended in stock (2 years operation) | Recommended number of spare/wearing parts to be kept in stock for the specified period
O | Amount recommended in stock (3 years operation) | Recommended number of spare/wearing parts to be kept in stock for the specified period
P | Unit for amount recommended in stock | pc, m, set …
Q | Delivery time | Delivery time of the spare/wearing part
R | Unit price | Unit price of the spare/wearing part
S | Total price (2 years operation) | Overall price from "Amount recommended in stock (2 years operation)" column x "Unit price" column
T | Total price (3 years operation) | Overall price from "Amount recommended in stock (3 years operation)" column x "Unit price" column
U | Comments (PL) | For other comments, dimensions, etc. (polish)
V | Comments (EN) | For other comments, dimensions, etc. (english)

## Legenda (PL)
Kolumna w wykazie części zapasowych | Opis kolumny w wykazie części zapasowych | Wyjaśnienie
A | Nr pozycji | Unikalny numer kolejny dla każdego kodu KKS
B | Identyfikacja | Oznaczenie zgodnie z systemem oznaczeń w elektrowniach (KKS)
C | Oznaczenie (PL) | Oznaczenie części zamiennej/szybkozużywającej się
D | Oznaczenie (EN) | Oznaczenie części zamiennej/szybkozużywającej się
E | Członek konsorcjum/dostawca partii | Członek konsorcjum/dostawca partii
F | Dostawca części zamiennych | Dostawca części zamiennych
G | Numer zamówienia części zamiennej | Numer zamówienia części zamiennej (od dostawcy)
H | Producent | Producent części zamiennej
I | numer typu producenta | numer typu producenta
J | Specyfikacja / norma | Specyfikacja lub norma DIN dla części znormalizowanych Inne szczegółowe opisy części dla celów zamówienia
K | Typ | Wskazanie, czy jest to część Zamienna (Z) czy szybkozużywająca się (Sz.)
L | Zamontowana ilość | Ilość części zamontowanych w instalacji
M | Jednostka zamontowanej ilości | szt., m …
N | Zalecana ilość w magazynie (na 2-letni okres eksploatacji) | Zalecana ilość części zamiennych / szybkozużywających się przechowywanych w magazynie na określony okres eksploatacji
O | Zalecana ilość w magazynie (na 3-letni okres eksploatacji) | Zalecana ilość części zamiennych / szybkozużywających się przechowywanych w magazynie na określony okres eksploatacji
P | Jednostka zalecanej ilości w magazynie | szt., m, kpl. …
Q | Czas dostawy | Czas dostawy części zamiennej/szybkozużywającej się
R | Cena jednostkowa | Cena jednostkowa części zamiennej/szybkozużywającej się
S | Całkowita cena (na 2-letni okres eksploatacji) | Łączna cena dla kolumny "Zalecana ilość w magazynie (na 2-letni okres eksploatacji)" x "Cena jednostkowa"
T | Całkowita cena (na 3-letni okres eksploatacji) | Łączna cena dla kolumny "Zalecana ilość w magazynie (na 3-letni okres eksploatacji)" x "Cena jednostkowa"
U | Uwaga | Dla pozostałych uwag, wymiarów etc.

## Example
Nr pozycji | Identyfikacja | Oznaczenie (PL) | Oznaczenie (EN) | Członek konsorcjum/dostawca partii | Dostawca części zamiennych | Numer zamówienia części zamiennej | Producent | numer typu producenta | Specyfikacja / norma | Rodzaj [Z / Sz] | Zamontowana ilość | Jednostka zamontowanej ilości [szt./m] | Zalecana ilość w magazynie (na 2-letni okres eksploatacji) | Zalecana ilość w magazynie (na 3-letni okres eksploatacji) | Jednostka zamontowanej ilości [szt./m] | Czas dostawy [tygodni] | Cena jednostkowa [PLN] | Całkowita cena na 2-letni okres eksploatacji [PLN] | Całkowita cena na 3-letni okres eksploatacji [PLN] | Uwagi (PL) | Uwagi (EN)
Item no. | Identification | Designation (PL) | Designation (EN) | Consortium member/lot supplier | Spare part supplier | Spare part order number | Manufacturer | type number manufacturer | Specification/ standard | Type [Z=Spare /Sz=Wear] | Amount installed | Unit for amount installed [pcs./m] | Amount recom-mended in stock (2 years operation) | Amount recom-mended in stock (3 years operation) | Unit for amount installed [pcs./m] | Delivery time [weeks] | Unit price [zl] | Total price 2 years operation [zl] | Total price 3 years operation [zl] | Comments (PL) | Comments (EN)
1 | =10HHC | Rusztowina stała, szer. 100 mm | Fixed grate bar, 100 mm wide | MAR | MAR |  | MAR | 07.200.2500 | Numer modelu 4681 | Z |  | szt. |  |  | szt. |  |  | 0 | 0
2 | =10HDA96BB001 | Siłownik hydrauliczny | Hydraulic cylinder | MAR | MAR |  | STORZ | 400 429 102 22 | Ø214x1890 (Ø160/90-1120) | Sz |  | szt. |  |  | szt. |  |  | 0 | 0
3 | =10HLB30AN001 | Wirnik wentylatora | Fan wheel | MAR | POLLRICH |  | POLLRICH | 4LR45S20_R_1400 | ø1440 | Sz |  | szt. |  |  | szt. |  |  | 0 | 0 |  | offer n° K1/07/202537_0010 KL-07-314-AA2
4 | =10HLB30AN001 | Silnik elektryczny | Motor | MAR | POLLRICH |  | ABB | M3BP 315 MLA4 | 200 kW IP 55 | Sz |  | szt. |  |  | szt. |  |  | 0 | 0 |  | offer n° K1/07/202537_0010 KL-07-314-AA2
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[16 empty] | Total: |  | 0 | 0