## Spare parts list
Nr pozycji | Identyfikacja | Oznaczenie (PL) | Oznaczenie (EN) | Członek konsorcjum/dostawca partii | Dostawca części zamiennych | Numer zamówienia części zamiennej | Producent | numer typu producenta | Specyfikacja / norma | Rodzaj [Z / Sz] | Zamontowana ilość | Jednostka zamontowanej ilości [szt./m] | Zalecana ilość w magazynie (na 2-letni okres eksploatacji) | Zalecana ilość w magazynie (na 3-letni okres eksploatacji) | Jednostka zalecanej ilości w magazynie [szt./m/kpl.] | Czas dostawy [tygodni] | Cena jednostkowa [PLN] | Całkowita cena na 2-letni okres eksploatacji [PLN] | Całkowita cena na 3-letni okres eksploatacji [PLN] | Uwagi (PL) | Uwagi (EN)
Item no. | Identification | Designation (PL) | Designation (EN) | Consortium member/lot supplier | Spare part supplier | Spare part order number | Manufacturer | type number manufacturer | Specification/ standard | Type [Z=Spare /Sz=Wear] | Amount installed | Unit for amount installed [pc/m] | Amount recom-mended in stock (2 years operation) | Amount recom-mended in stock (3 years operation) | Unit for amount recommended in stock [pc/m/set] | Delivery time [weeks] | Unit price [zl] | Total price 2 years operation [zl] | Total price 3 years operation [zl] | Comments (PL) | Comments (EN)
1 | =10HBK51GH001 | Wymiana elementu filtra dla SP2000 typ S-2K150 | Replacement filter element for SP2000 type S-2K150 | MAR | Actemium | 0-E-000233 | M & C | 90S0020 | ceramic 2µm, lenght 150mm S-2K150 | Sz | 1 | szt. | 12 | 18 | szt. | 6 | 593.97 | 7127.64 | 10691.46
2 | =10HBK51GH001 | Wymiana płaskiej uszczelki (30) dla elementu filtra SP2000H 320/S-2K 150 i pokrywy obudowy filtra | replacement flat seal (30) for filter element SP2000H 320/S-2K 150 and filter housing cover | MAR | Actemium | 0-E-000604 | M & C | 93S0055 |  | Sz | 3 | szt. | 36 | 54 | szt. | 6 | 156.9 | 5648.4 | 8472.6
3 | =10HBK51GH001 | Wymiana płaskiej uszczelki (69) dla elementu filtra SP2000/H320 | replacement flat seal (69) for filter element SP2000/H320 | MAR | Actemium | 0-E-000605 | M & C | 90S0030 |  | Sz | 1 | szt. | 12 | 18 | szt. | 6 | 285.78 | 3429.36 | 5144.04
4 | =10HBK51GH001 | Uszczelka o-ring do separacji szkła (80x5) dla pokrywy obudowy filtra | o-ring for separation glass (80x5) for filter housing cover | MAR | Actemium | 0-E-000608 | M & C | 93F0140 |  | Sz | 1 | szt. | 8 | 12 | szt. | 6 | 320.52 | 2564.16 | 3846.24
5 | =10HBK51GH001 | Komplet zapasowy (rura) dla pompy perystaltycznej SR25 z kształtką DN4/6 | spare set (tube) for pump SR25 with fitting DN4/6 | MAR | Actemium | 0-M-000053 | M & C | 90P1007 |  | Sz | 1 | szt. | 8 | 12 | szt. | 6 | 336.21 | 2689.68 | 4034.52
6 | =10HBK51GH001 | Mieszki dla próbki w pompie gazu P1.1 0-M-000193/0-M-000194 | bellows for sample gas pump P1.1 0-M-000193/0-M-000194 | MAR | Actemium | 0-M-000204 | BÜHLER | 4228003 |  | Sz | 1 | szt. | 4 | 6 | szt. | 6 | 851.73 | 3406.92 | 5110.38
7 | =10HBK51GH001 | Ustawić zawory wlotowe/wylotowe do 70°C dla próbki w pompe gazowej 0-M-000193 / 0-M-000194 | set inlet/exhaust valves up to 70°C for sample gas pump 0-M-000193 / 0-M-000194 | MAR | Actemium | 0-M-000205 | BÜHLER | 4228066 |  | Sz | 2 | szt. | 4 | 6 | szt. | 6 | 896.56 | 3586.24 | 5379.36
8 | =10HBK51GH001 | Zapasowa membrana dla zaworu elektromagnetycznego typu 124 materiał Viton | spare membrane for solenoid valve type 124 material Viton | MAR | Actemium | 0-P-000713 | BÜRKERT | 011728 Z |  | Sz | 2 | szt. | 8 | 12 | szt. | 6 | 358.62 | 2868.96 | 4303.44
9 | =10HBK51GH001 | Zapasowy wąż dla pompy kondensatu 0-M-000195 | spare hose for condensate pump 0-M-000195 | MAR | Actemium | 0-M-000199 | BÜHLER | 9124030027 |  | Sz | 3 | szt. | 24 | 36 | szt. | 6 | 313.8 | 7531.2 | 11296.8
10 | =10HBK51GH001 | Elementy filtra AGF-FE (32-25-40) | filter elements AGF-FE (32-25-40) | MAR | Actemium | 0-P-000503 | BÜHLER | 41150090 | filter fineness 2 micron | Sz | 1 | szt. | 4 | 6 | szt. | 6 | 257.76 | 1031.04 | 1546.56
11 | =10HBK51GH001 | Syfon WT20.5N 1/8 NPT-A | water trap WT20.5N 1/8 NPT-A | MAR | Actemium | 0-P-001213 | SUN CONTROL | 0-P-001213 |  | Sz | 1 | szt. | 4 | 6 | szt. | 6 | 1356.04 | 5424.16 | 8136.24
12 | =10HBK51GH001 | Rura pobierania próbek gazu GFS | GFS gas sampling tube | MAR | Actemium | GSF-00200 | ENOTEC | GSF-00200 | mat.: V4A, lenght 1000mm | Sz | 1 | szt. | 2 | 3 | szt. | 6 | 2207.77 | 4415.54 | 6623.31
13 | =10HBK51GH001 | Spiekany filtr metalowy GFS | GFS sintered metal filter | MAR | Actemium | GSF-00040 | ENOTEC | GSF-00040 | filter: 500mm, 3µm | Sz | 1 | szt. | 2 | 3 | szt. | 6 | 7164.99 | 14329.98 | 21494.97
14 | =10HBK51GH001 | 3/2-drożny zawór elektromagnetyczny PVDF 24V DC | 3/2-way solenoid valve PVDF 24V DC | MAR | Actemium | 0-P-000292 | BÜRKERT | 121662S |  | Z | 2 | szt. | 2 | 2 | szt. | 6 | 2174.15 | 4348.3 | 4348.3
15 | =10HBK51GH001 | Próbka pompa gazu P1.1 230V AC 50/60 Hz | sample gas pump P1.1 230V AC 50/60 Hz | MAR | Actemium | 0-M-000194 | ENOTEC | 0-M-000194 | installed in a case | Z | 3 | szt. | 1 | 1 | szt. | 6 | 4570.95 | 4570.95 | 4570.95
16 | =10HBK51GH001 | Wąż pompy 0,3 l/h SP04 ES/03, 230V AC 50/60Hz | hose pump 0,3 l/h SP04 ES/03, 230V AC 50/60Hz | MAR | Actemium | 0-M-000128 | BÜHLER | 9124030120 |  | Z | 3 | szt. | 1 | 1 | szt. | 6 | 2353.46 | 2353.46 | 2353.46
17 | =10HBK51GH001 | Czujnik wilgotności FF-3-N z 4m kablem i złączem | moisture detector FF-3-N with 4m cable and connector | MAR | Actemium | 0-P-001366 | BÜHLER | 41111000 |  | Z | 1 | szt. | 1 | 1 | szt. | 6 | 1445.7 | 1445.7 | 1445.7
18 | =10HBK51GH001 | Pompa perystaltyczna SR25.1 230V 50Hz | perestaltic pump SR25.1 230V 50Hz | MAR | Actemium | 0-M-000005 | M & C | 01P1000 |  | Z | 1 | szt. | 1 | 1 | szt. | 6 | 3687.09 | 3687.09 | 3687.09
19 | =10HBK51GH001 | Separacja szkła dla SP200-H320/S typ SDH | separation glass for SP200-H320/S type SDH | MAR | Actemium | 0-E-000602 | M & C | 93F0130 | lateral exit below | Z | 1 | szt. | 1 | 1 | szt. | 6 | 4633.71 | 4633.71 | 4633.71
20 | =10HBK51GH001 | Odchylenie objętości w pojemniku szklanym | volume displacement bowls glass | MAR | Actemium | 0-E-000603 | M & C | 93F0145 |  | Z | 1 | kg | 1 | 1 | kg | 6 | 750.87 | 750.87 | 750.87
21 | =10HBK51GH001 | Termostat 0-320°C dla SP2000H 320 z limitem maksymalnej temperatury i alarmem niedogrzania przy 30°C poniżej temperatury nominalnej | thermostat 0-320°C for SP2000H 320 with over temperature limiter and undertemperature alarm at 30°C under nominal temperature | MAR | Actemium | 0-E-000606 | M & C | 93S0011 | sensor dimension 8mm | Z | 1 | szt. | 1 | 1 | szt. | 6 | 1703.46 | 1703.46 | 1703.46
22 | =10HBK51GH001 | Elementy grzejne dla SP2000/H 230V AC 800W | heater cartridge for SP2000/H 230V AC 800W | MAR | Actemium | 0-E-000607 | M & C | 93S0015 | lenght 160mm | Z | 1 | szt. | 1 | 1 | szt. | 6 | 1053.45 | 1053.45 | 1053.45
23 | =10HBK51GH001 | Kołnierz ze złączką wkrętną do separacji szkła | flange with nipple for separation glass | MAR | Actemium | 0-E-000609 | M & C | 93S0107 |  | Z | 1 | szt. | 1 | 1 | szt. | 6 | 6359.58 | 6359.58 | 6359.58
24 | =10HBK51GH001 | Karta wejścia analogowego dla ET200 | analogue input card for ET200 | MAR | Actemium | 6ES7134-4GB11-0AB0 | Siemens | 6ES7134-4GB11-0AB0 |  | Z | 2 | szt. | 1 | 1 | szt. | 4 | 925.18 | 925.18 | 925.18
25 | =10HBK51GH001 | Moduł ET 200S COMPACT, 16DI/16DO | Module ET 200S COMPACT, 16DI/16DO | MAR | Actemium | 6ES7134-1CA00-3BL0 | Siemens | 6ES7134-1CA00-3BL0 |  | Z | 1 | szt. | 1 | 1 | szt. | 4 | 2851.31 | 2851.31 | 2851.31
26 | =10HBK51GH001 | Profibus OLM/G12 V4.0 Moduł złącza optycznego z 1 RS485 i 2 światłowodowymi szklanymi interfejsami | Profibus OLM/G12 V4.0 optical link module with 1 RS485 and 2 glass fibre optic interfaces | MAR | Actemium | 6GK1503-3CB00 | Siemens | 6GK1503-3CB00 |  | Z | 1 | szt. | 1 | 1 | szt. | 4 | 5007.44 | 5007.44 | 5007.44
[17 empty] | total: | 103743.78 | 135770.42 | zl

## Legend (EN)
Column in spare parts list | Column designation in spare parts list | Explanation
A | Item no. | Unique consecutive number for each KKS number
B | Identification | Designation according to identification system for power stations (KKS)
C | Designation (PL) | Designation of the spare/wearing part (polish)
D | Designation (EN) | Designation of the spare/wearing part (english)
E | Consortium member/lot supplier | Consortium member/lot supplier
F | Spare part supplier | Spare part supplier
G | Spare part order number | Spare part order number (from supplier)
H | Manufacturer | Spare part manufacturer
I | type number manufacturer | type number manufacturer
J | Specification/standard | Specification of DIN standard for standard components Other specific part descriptions relevant to the order
K | Type [S/W] | Indication as to whether the part is a spare (S) or wearing (W) part
L | Amount installed | Number of parts installed in the plant
M | Unit for amount installed | pc, m …
N | Amount recommended in stock (2 years operation) | Recommended number of spare/wearing parts to be kept in stock for the specified period
O | Amount recommended in stock (3 years operation) | Recommended number of spare/wearing parts to be kept in stock for the specified period
P | Unit for amount recommended in stock | pc, m, set …
Q | Delivery time | Delivery time of the spare/wearing part
R | Unit price | Unit price of the spare/wearing part
S | Total price (2 years operation) | Overall price from "Amount recommended in stock (2 years operation)" column x "Unit price" column
T | Total price (3 years operation) | Overall price from "Amount recommended in stock (3 years operation)" column x "Unit price" column
U | Comments (PL) | For other comments, dimensions, etc. (polish)
V | Comments (EN) | For other comments, dimensions, etc. (english)

## Legenda (PL)
Kolumna w wykazie części zapasowych | Opis kolumny w wykazie części zapasowych | Wyjaśnienie
A | Nr pozycji | Unikalny numer kolejny dla każdego kodu KKS
B | Identyfikacja | Oznaczenie zgodnie z systemem oznaczeń w elektrowniach (KKS)
C | Oznaczenie (PL) | Oznaczenie części zamiennej/szybkozużywającej się
D | Oznaczenie (EN) | Oznaczenie części zamiennej/szybkozużywającej się
E | Członek konsorcjum/dostawca partii | Członek konsorcjum/dostawca partii
F | Dostawca części zamiennych | Dostawca części zamiennych
G | Numer zamówienia części zamiennej | Numer zamówienia części zamiennej (od dostawcy)
H | Producent | Producent części zamiennej
I | numer typu producenta | numer typu producenta
J | Specyfikacja / norma | Specyfikacja lub norma DIN dla części znormalizowanych Inne szczegółowe opisy części dla celów zamówienia
K | Typ | Wskazanie, czy jest to część Zamienna (Z) czy szybkozużywająca się (Sz.)
L | Zamontowana ilość | Ilość części zamontowanych w instalacji
M | Jednostka zamontowanej ilości | szt., m …
N | Zalecana ilość w magazynie (na 2-letni okres eksploatacji) | Zalecana ilość części zamiennych / szybkozużywających się przechowywanych w magazynie na określony okres eksploatacji
O | Zalecana ilość w magazynie (na 3-letni okres eksploatacji) | Zalecana ilość części zamiennych / szybkozużywających się przechowywanych w magazynie na określony okres eksploatacji
P | Jednostka zalecanej ilości w magazynie | szt., m, kpl. …
Q | Czas dostawy | Czas dostawy części zamiennej/szybkozużywającej się
R | Cena jednostkowa | Cena jednostkowa części zamiennej/szybkozużywającej się
S | Całkowita cena (na 2-letni okres eksploatacji) | Łączna cena dla kolumny "Zalecana ilość w magazynie (na 2-letni okres eksploatacji)" x "Cena jednostkowa"
T | Całkowita cena (na 3-letni okres eksploatacji) | Łączna cena dla kolumny "Zalecana ilość w magazynie (na 3-letni okres eksploatacji)" x "Cena jednostkowa"
U | Uwaga | Dla pozostałych uwag, wymiarów etc.

## Example
Nr pozycji | Identyfikacja | Oznaczenie (PL) | Oznaczenie (EN) | Członek konsorcjum/dostawca partii | Dostawca części zamiennych | Numer zamówienia części zamiennej | Producent | numer typu producenta | Specyfikacja / norma | Rodzaj [Z / Sz] | Zamontowana ilość | Jednostka zamontowanej ilości [szt./m] | Zalecana ilość w magazynie (na 2-letni okres eksploatacji) | Zalecana ilość w magazynie (na 3-letni okres eksploatacji) | Jednostka zamontowanej ilości [szt./m] | Czas dostawy [tygodni] | Cena jednostkowa [PLN] | Całkowita cena na 2-letni okres eksploatacji [PLN] | Całkowita cena na 3-letni okres eksploatacji [PLN] | Uwagi (PL) | Uwagi (EN)
Item no. | Identification | Designation (PL) | Designation (EN) | Consortium member/lot supplier | Spare part supplier | Spare part order number | Manufacturer | type number manufacturer | Specification/ standard | Type [Z=Spare /Sz=Wear] | Amount installed | Unit for amount installed [pcs./m] | Amount recom-mended in stock (2 years operation) | Amount recom-mended in stock (3 years operation) | Unit for amount installed [pcs./m] | Delivery time [weeks] | Unit price [zl] | Total price 2 years operation [zl] | Total price 3 years operation [zl] | Comments (PL) | Comments (EN)
1 | =10HHC | Rusztowina stała, szer. 100 mm | Fixed grate bar, 100 mm wide | MAR | MAR |  | MAR | 07.200.2500 | Numer modelu 4681 | Z |  | szt. |  |  | szt. |  |  | 0 | 0
2 | =10HDA96BB001 | Siłownik hydrauliczny | Hydraulic cylinder | MAR | MAR |  | STORZ | 400 429 102 22 | Ø214x1890 (Ø160/90-1120) | Sz |  | szt. |  |  | szt. |  |  | 0 | 0
3 | =10HLB30AN001 | Wirnik wentylatora | Fan wheel | MAR | POLLRICH |  | POLLRICH | 4LR45S20_R_1400 | ø1440 | Sz |  | szt. |  |  | szt. |  |  | 0 | 0 |  | offer n° K1/07/202537_0010 KL-07-314-AA2
4 | =10HLB30AN001 | Silnik elektryczny | Motor | MAR | POLLRICH |  | ABB | M3BP 315 MLA4 | 200 kW IP 55 | Sz |  | szt. |  |  | szt. |  |  | 0 | 0 |  | offer n° K1/07/202537_0010 KL-07-314-AA2
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[16 empty] | Total: |  | 0 | 0