## Spare parts list
Nr pozycji | Identyfikacja | Oznaczenie (PL) | Oznaczenie (EN) | Członek konsorcjum/dostawca partii | Dostawca części zamiennych | Numer zamówienia części zamiennej | Producent | numer typu producenta | Specyfikacja / norma | Rodzaj [Z / Sz] | Zamontowana ilość | Jednostka zamontowanej ilości [szt./m] | Zalecana ilość w magazynie (na 2-letni okres eksploatacji) | Zalecana ilość w magazynie (na 3-letni okres eksploatacji) | Jednostka zalecanej ilości w magazynie [szt./m/kpl.] | Czas dostawy [tygodni] | Cena jednostkowa [PLN] | Całkowita cena na 2-letni okres eksploatacji [PLN] | Całkowita cena na 3-letni okres eksploatacji [PLN] | Uwagi (PL) | Uwagi (EN)
Item no. | Identification | Designation (PL) | Designation (EN) | Consortium member/lot supplier | Spare part supplier | Spare part order number | Manufacturer | type number manufacturer | Specification/ standard | Type [Z=Spare /Sz=Wear] | Amount installed | Unit for amount installed [pc/m] | Amount recom-mended in stock (2 years operation) | Amount recom-mended in stock (3 years operation) | Unit for amount recommended in stock [pc/m/set] | Delivery time [weeks] | Unit price [zl] | Total price 2 years operation [zl] | Total price 3 years operation [zl] | Comments (PL) | Comments (EN)
1 | =10HSJ14CP501 | manometru | manometer | MAR | Zettl | Type 233.50 | WIKA | Type 233.50 |  | Z | 7 | szt. | 1 | 1 | szt. | 6 | 2686.86 | 2686.86 | 2686.86
2 | =10HSJ12CG102 | zawór kulowy | limit Switch | MAR | Zettl | Typ Mikro V3 | Topworx | Typ Mikro V3 | TVA-K2WGNCM | Z | 10 | szt. | 1 | 1 | szt. | 6 | 1375.17 | 1375.17 | 1375.17
3 | =10HSJ14AA253 | zawór elektromagnetyczny | solenoid valve | MAR | Zettl | Type 6519 | Bürkert | Type 6519 |  | Z | 5 | szt. | 1 | 1 | szt. | 6 | 1671.36 | 1671.36 | 1671.36
4 | =10HSX02AA251 | stacja uzdatniania powietrza | processing unit instrument air | MAR | Zettl | LFR-3/8-D-MINI | Festo | LFR-3/8-D-MINI |  | Z | 2 | szt. | 1 | 1 | szt. | 6 | 2009.86 | 2009.86 | 2009.86
5 | =10QEC05AA264 | reduktor ciśnienia powietrza chłodzącego | depressurer valve cooling air | MAR | Zettl | 70.2 | Niezgodka | 70.2 |  | Z | 1 | szt. | 1 | 1 | szt. | 6 | 10532.51 | 10532.51 | 10532.51
6 | =10HSJ10CQ861 | nadzór NH3 | NH3 - Sensor | MAR | Zettl | ExSens NH3 | ExTox | ExSens NH3 | 1000-HL | Z | 3 | szt. | 1 | 1 | szt. | 6 | 5580.21 | 5580.21 | 5580.21
7 | =10HSJ10CQ861 | lampa/syrena | lamp/horn | MAR | Zettl | KL70 | ABB | KL70 |  | Z | 2 | szt. | 1 | 1 | szt. | 6 | 1288.43 | 1288.43 | 1288.43
8 | =10HSJ22AA060 | siłownik ES40/N4 - DN15 | actuator ES40/N4 für DN15 | MAR | Zettl | ES100/N4 | El-O-Matic | ES100/N4 |  | Z | 1 | szt. | 1 | 1 | szt. | 6 | 2750.33 | 2750.33 | 2750.33
9 | =10HSJ10AA061 | siłownik ES100/N4 für DN40 | actuator ES100/N4 für DN40 | MAR | Zettl | ES150/N4 | El-O-Matic | ES150/N4 |  | Z | 1 | szt. | 1 | 1 | szt. | 6 | 3681.21 | 3681.21 | 3681.21
10 | =10HSJ12AA060 | siłownik ES150/N4 für DN50 | actuator ES150/N4 für DN50 | MAR | Zettl | ES350/N4 | El-O-Matic | ES350/N4 |  | Z | 3 | szt. | 1 | 1 | szt. | 6 | 4897 | 4897 | 4897
11 | =10HSJ14AA062 | siłownik ES350/N4 für DN80 | actuator ES350/N4 für DN80 | MAR | Zettl | ES350/N8 | El-O-Matic | ES350/N8 |  | Z | 1 | szt. | 1 | 1 | szt. | 6 | 5212.94 | 5212.94 | 5212.94
14 | =10HSJ22BR012 | uszczelka | gasket | MAR | Zettl | DN15 | IDT | DN15 |  | Sz | 15 | szt. | 1 | 1 | kpl. | 6 | 1578.27 | 1578.27 | 1578.27 | 1 zestaw = 40 sztuki | 1 Set = 40 pc
15 | =10HSJ23BR010 | uszczelka | gasket | MAR | Zettl | DN25 | IDT | DN25 |  | Sz | 25 | szt. | 1 | 1 | kpl. | 6 | 1629.04 | 1629.04 | 1629.04 | 1 zestaw = 40 sztuki | 1 Set = 40 pc
16 | =10HSJ20BR005 | uszczelka | gasket | MAR | Zettl | DN40 | IDT | DN40 |  | Sz | 6 | szt. | 1 | 1 | kpl. | 6 | 1692.51 | 1692.51 | 1692.51 | 1 zestaw = 40 sztuki | 1 Set = 40 pc
17 | =10HSJ12BR010 | uszczelka | gasket | MAR | Zettl | DN50 | IDT | DN50 |  | Sz | 8 | szt. | 1 | 1 | kpl. | 6 | 1861.76 | 1861.76 | 1861.76 | 1 zestaw = 40 sztuki | 1 Set = 40 pc
18 | =10HSJ14BR012 | uszczelka | gasket | MAR | Zettl | DN80 | IDT | DN80 |  | Sz | 10 | szt. | 1 | 1 | kpl. | 6 | 2382.21 | 2382.21 | 2382.21 | 1 zestaw = 40 sztuki | 1 Set = 40 pc
19 | =10HSJ14AP010 | pompy rozładunkowej | discharge pump | MAR | Zettl | CRN32 special | Grundfos | CRN32 special |  | Z | 1 | szt. | 0 | 1 | szt. | 14 | 83003.14 | 0 | 83003.14
20 | =10HSJ14AP010 | części zamienne do pompa dozująca | spare parts for discharge pump | MAR | Zettl | gasket | Grundfos | 77,8x1,5 | EPDM/FKM | Sz | 1 | kpl. | 1 | 1 | kpl. | 8 | 941.04 | 941.04 | 941.04 | 1 zestaw = 4 sztuki | 1 Set = 4 pc
21 | =10HSJ14CF851 | czujnik przepływu | flow sensor | MAR | Zettl | DW183 | Krohne | DW183 |  | Z | 1 | szt. | 0 | 1 | szt. | 10 | 16393.9 | 0 | 16393.9
22 | =10HSJ14AT012 | wkładka filtru dla osadnik zanieczyszczeń | filter unit for strainer upstream | MAR | Zettl | 0,50mm/DN80 | END | 0,50mm/DN80 |  | Sz | 1 | szt. | 0 | 1 | szt. | 6 | 1375.17 | 0 | 1375.17
23 | =10HSJ19AP010 | pompa dozująca | metering pump | MAR | Zettl | Ecodos 25S | LEWA | Ecodos 25S |  | Z | 4 | szt. | 0 | 1 | szt. | 14 | 54366.56 | 0 | 54366.56
24 | =10HSJ19AP010 | części zamienne do pompa dozująca | spare parts for metering pump | MAR | Zettl | Ecodos 25S | LEWA | Ecodos 25S |  | Sz | 1 | kpl. | 1 | 1 | kpl. | 4 | 18880.32 | 18880.32 | 18880.32 | 1 zestaw składający się z: menmrany, uszczelki, gniazda zaworu i kuli | 1 Set, bestehend aus: Membrane, Dichtung,Ventilsitz-u.Kugel
25 | =10HSJ22CF001 | wielkość przepływu | flow downstream | MAR | Zettl | Optiflux 4300C | Krohne | Optiflux 4300C |  | Z | 3 | szt. | 0 | 1 | szt. | 10 | 12374.41 | 0 | 12374.41
26 | =10HSJ19AT010 | wkładka filtru dla osadnik zanieczyszczeń | filter unit for strainer upstream | MAR | Zettl | 0,50mm/DN40 | END | 0,50mm/DN40 |  | Sz | 2 | szt. | 0 | 1 | szt. | 6 | 423.13 | 0 | 423.13
27 | =10HSJ22CP010 | nagłówek ciśnienie | pressure header | MAR | Zettl | M PMP51 | E+H | M PMP51 |  | Z | 1 | szt. | 0 | 1 | szt. | 8 | 7685.14 | 0 | 7685.14
28 | =10HSK05AT010 | wkładka filtru dla osadnik zanieczyszczeń | filter unit for strainer upstream | MAR | Zettl | 0,50mm/DN15 | END | 0,50mm/DN15 |  | Sz | 2 | szt. | 0 | 1 | szt. | 8 | 275.03 | 0 | 275.03
29 | =10HSJ22CL010 | nagłówka poziomu bez przetworników | level header without transducers | MAR | Zettl | BNA-15/16-MG | Kübler | BNA-15/16-MG |  | Z | 1 | szt. | 0 | 1 | szt. | 10 | 21349.57 | 0 | 21349.57
30 | =10HSK11CF501 | przepływ NH4OH | flow messung NH4OH-vert. | MAR | Zettl | DK34 | Krohne | DK34 |  | Z | 8 | szt. | 1 | 1 | szt. | 10 | 7890.49 | 7890.49 | 7890.49
31 | =10QEC05CF001 | przepływ całkowity sprężonego powietrza | total flow messung comp.air | MAR | Zettl | Optiswirl 4070C | Krohne | Optiswirl 4070C |  | Z | 1 | szt. | 0 | 1 | szt. | 10 | 25162.75 | 0 | 25162.75
32 | =10HSJ16AT001 | wkładka filtru dla osadnik zanieczyszczeń | filter unit for activated carbon filter | MAR | Zettl | BM-2K | Techap | BM-2K |  | Sz | 1 | szt. | 1 | 1 | szt. | 6 | 5648.93 | 5648.93 | 5648.93
33 | =10HSJ10CL861 | nadzór poziomu w zbiorniku magazynowym | level monitor storage tank | MAR | Zettl | Optiwave 7300C | Krohne | Optiwave 7300C |  | Z | 1 | szt. | 0 | 1 | szt. | 10 | 25018.04 | 0 | 25018.04
34 | =10HSJ10CT001 | temperatura w zbiorniku magazynowym | temperature storage tank | MAR | Zettl | Optitemp TRA-F13 | Krohne | Optitemp TRA-F13 |  | Z | 1 | szt. | 0 | 1 | szt. | 10 | 6700.36 | 0 | 6700.36
35 | =10HSJ10CP001 | ciśnienie w zbiorniku magazynowym | pressure storage tank | MAR | Zettl | PMP M 51 | E+H | PMP M 51 |  | Z | 1 | szt. | 0 | 1 | szt. | 8 | 7685.14 | 0 | 7685.14
36 | =10HSJ10CL801 | zabezpieczenie przed przepełnieniem zbiornika magazynowego | overflow storage tank | MAR | Zettl | Optiswitsch 5200C | Krohne | Optiswitsch 5200C |  | Z | 1 | szt. | 0 | 1 | szt. | 10 | 10034.91 | 0 | 10034.91
37 | =10HSJ16AA240 | przerywacz płomieni | flame arrester storage tank | MAR | Zettl | DR/ES-50 IIA | Protego | DR/ES-50 IIA |  | Z | 1 | szt. | 0 | 1 | szt. | 12 | 21314.62 | 0 | 21314.62
38 | =10HSJ16AA241 | zawór odpowietrzający zbiornika magazynowego | vent. valve storage tank | MAR | Zettl | DV/ZT-F-50 | Protego | DV/ZT-F-50 |  | Z | 1 | szt. | 0 | 1 | szt. | 12 | 26454.48 | 0 | 26454.48
39 | =10HSJ10BB010 | pierścień | o-ring gasket for manhole tank | MAR | Zettl | ø830/846x6 | Krämer | ø830/846x6 | EPDM | Sz | 1 | szt. | 1 | 1 | szt. | 6 | 1654.43 | 1654.43 | 1654.43
40 | =10HSJ16BR542 | uszczelka | gasket | MAR | Zettl | DN100 | IDT | DN100 |  | Sz | 2 | szt. | 0 | 1 | kpl. | 6 | 2382.21 | 0 | 2382.21 | 1 zestaw = 40 sztuki | 1 Set = 40 pc
41 | =10HSX02AA256 | zawór kulowy | ball valve | MAR | Zettl | BV3 | Schwer | BV3 | DN8 | Z | 3 | szt. | 0 | 1 | szt. | 6 | 787.02 | 0 | 787.02
42 | =10HSK31AA251 | zawór kulowy | ball valve | MAR | Zettl | BV3 | Schwer | BV3 | DN10 | Z | 10 | szt. | 1 | 1 | szt. | 6 | 787.02 | 787.02 | 787.02
43 | =10HSL14AA912 | zawór kulowy | ball valve | MAR | Zettl | BV3 | Schwer | BV3 | DN15 | Z | 35 | szt. | 1 | 1 | szt. | 6 | 852.6 | 852.6 | 852.6
44 | =10HSL14AA912 | zawór kulowy | ball valve | MAR | Zettl | BV3 | Schwer | BV3 | DN25 | Z | 14 | szt. | 1 | 1 | szt. | 6 | 1214.38 | 1214.38 | 1214.38
45 | =10QEC05AA410 | zawór kulowy | ball valve | MAR | Zettl | BV3 | Schwer | BV3 | DN32 | Z | 1 | szt. | 0 | 1 | szt. | 6 | 1734.83 | 0 | 1734.83
46 | =10HSJ10AA250 | zawór kulowy | ball valve | MAR | Zettl | BV3 | Schwer | BV3 | DN40 | Z | 3 | szt. | 0 | 1 | szt. | 6 | 2045.82 | 0 | 2045.82
47 | =10HSJ12AA251 | zawór kulowy | ball valve | MAR | Zettl | BV3 | Schwer | BV3 | DN50 | Z | 5 | szt. | 0 | 1 | szt. | 6 | 2688.98 | 0 | 2688.98
48 | =10HSJ14AA253 | zawór kulowy | ball valve | MAR | Zettl | BV3 | Schwer | BV3 | DN80 | Z | 3 | szt. | 0 | 1 | szt. | 6 | 6733.38 | 0 | 6733.38
49 | =10HSJ22AA060 | zawór kulowy | ball valve, without actor | MAR | Zettl | DG1 | GEFA | DG1 | DN15 | Z | 1 | szt. | 0 | 1 | szt. | 6 | 2052.17 | 0 | 2052.17
50 | =10HSJ10AA061 | zawór kulowy | ball valve | MAR | Zettl | DG1 | GEFA | DG1 | DN40 | Z | 1 | szt. | 0 | 1 | szt. | 6 | 4600.81 | 0 | 4600.81
51 | =10HSJ12AA060 | zawór kulowy | ball valve | MAR | Zettl | DG1 | GEFA | DG1 | DN50 | Z | 2 | szt. | 0 | 1 | szt. | 6 | 5339.31 | 0 | 5339.31
52 | =10HSJ14AA062 | zawór kulowy | ball valve | MAR | Zettl | DG1 | GEFA | DG1 | DN80 | Z | 1 | szt. | 0 | 1 | szt. | 6 | 10532.51 | 0 | 10532.51
53 | =10HSK07AA210 | zawór upustowy | overflow valve | MAR | Zettl | 1.2 | Niezgodka | 1.2 |  | Z | 2 | szt. | 0 | 1 | szt. | 8 | 5434.09 | 0 | 5434.09
54 | =10HSJ20AA210 | zawór bezpieczenstwa | safety valve | MAR | Zettl | 10.2 | Niezgodka | 10.2 |  | Z | 5 | szt. | 0 | 1 | szt. | 8 | 5686.84 | 0 | 5686.84
55 | =10HSK11AA253 | zawór iglicowy | nadel valve | MAR | Zettl | Fig.110 | Arndt | Fig.110 |  | Z | 8 | szt. | 0 | 1 | szt. | 8 | 1739.06 | 0 | 1739.06
56 | =10HSK05AA401 | zawór regulacyjny | control valve | MAR | Zettl | 80.2 | Niezgodka | 80.2 |  | Z | 2 | szt. | 0 | 1 | szt. | 8 | 9170.03 | 0 | 9170.03
57 | =10HSK11AA255 | zawór kulowy | ball valve-Muffenkugelhahn | MAR | Zettl | BV3 | Schwer | BV3 | G3/8" | Z | 16 | szt. | 1 | 1 | szt. | 6 | 973.19 | 973.19 | 973.19
58 | =10QEC10CF101 | czujnik przepływu sprężonego powietrza | flow control comp.air | MAR | Zettl | LNZ 450-GR-S | Krohne/Tablar | LNZ 450-GR-S |  | Z | 3 | szt. | 0 | 1 | szt. | 8 | 4612.66 | 0 | 4612.66
59 | =10QEC11AA268 | zawór regulacyjny | control valve | MAR | Zettl | 70.2 | Niezgodka | 70.2 |  | Z | 12 | szt. | 1 | 1 | szt. | 8 | 10532.51 | 10532.51 | 10532.51
60 | =10QEC14CP501 | manometru | manometer | MAR | Zettl | only for Pos.57 | WIKA | only for Pos.57 |  | Z | 12 | szt. | 1 | 1 | szt. | 6 | 945.69 | 945.69 | 945.69
61 | =10HSK11AA255 | złącze śrubowe | bolting | MAR | Zettl | 3/8"AGx12L | Schwer | 3/8"AGx12L |  | Sz | 16 | szt. | 1 | 1 | szt. | 6 | 203.1 | 203.1 | 203.1
62 | =10HSK11AA255 | redukcja | reducer | MAR | Zettl | G3/8"AGxG1/4" | Schwer | G3/8"AGxG1/4" |  | Sz | 16 | szt. | 1 | 1 | szt. | 6 | 164.17 | 164.17 | 164.17
63 | =10HSK11AA255 | T - złącze śrubowe | T-bolting | MAR | Zettl | 12L | Schwer | 12L |  | Sz | 8 | szt. | 1 | 1 | szt. | 6 | 524.68 | 524.68 | 524.68
64 | =10HSK11AA255 | kąt złącze śrubowe | elbow union | MAR | Zettl | 12L | Schwer | 12L |  | Sz | 20 | szt. | 1 | 1 | szt. | 6 | 387.16 | 387.16 | 387.16
65 | =10HSK11AA255 | złącze śrubowe | bolting | MAR | Zettl | 12L | Schwer | 12L |  | Sz | 70 | szt. | 3 | 3 | szt. | 6 | 245.41 | 736.23 | 736.23
[17 empty] | total: | 103165.61 | 488321.68 | zl

## Legend (EN)
Column in spare parts list | Column designation in spare parts list | Explanation
A | Item no. | Unique consecutive number for each KKS number
B | Identification | Designation according to identification system for power stations (KKS)
C | Designation (PL) | Designation of the spare/wearing part (polish)
D | Designation (EN) | Designation of the spare/wearing part (english)
E | Consortium member/lot supplier | Consortium member/lot supplier
F | Spare part supplier | Spare part supplier
G | Spare part order number | Spare part order number (from supplier)
H | Manufacturer | Spare part manufacturer
I | type number manufacturer | type number manufacturer
J | Specification/standard | Specification of DIN standard for standard components Other specific part descriptions relevant to the order
K | Type [S/W] | Indication as to whether the part is a spare (S) or wearing (W) part
L | Amount installed | Number of parts installed in the plant
M | Unit for amount installed | pc, m …
N | Amount recommended in stock (2 years operation) | Recommended number of spare/wearing parts to be kept in stock for the specified period
O | Amount recommended in stock (3 years operation) | Recommended number of spare/wearing parts to be kept in stock for the specified period
P | Unit for amount recommended in stock | pc, m, set …
Q | Delivery time | Delivery time of the spare/wearing part
R | Unit price | Unit price of the spare/wearing part
S | Total price (2 years operation) | Overall price from "Amount recommended in stock (2 years operation)" column x "Unit price" column
T | Total price (3 years operation) | Overall price from "Amount recommended in stock (3 years operation)" column x "Unit price" column
U | Comments (PL) | For other comments, dimensions, etc. (polish)
V | Comments (EN) | For other comments, dimensions, etc. (english)

## Legenda (PL)
Kolumna w wykazie części zapasowych | Opis kolumny w wykazie części zapasowych | Wyjaśnienie
A | Nr pozycji | Unikalny numer kolejny dla każdego kodu KKS
B | Identyfikacja | Oznaczenie zgodnie z systemem oznaczeń w elektrowniach (KKS)
C | Oznaczenie (PL) | Oznaczenie części zamiennej/szybkozużywającej się
D | Oznaczenie (EN) | Oznaczenie części zamiennej/szybkozużywającej się
E | Członek konsorcjum/dostawca partii | Członek konsorcjum/dostawca partii
F | Dostawca części zamiennych | Dostawca części zamiennych
G | Numer zamówienia części zamiennej | Numer zamówienia części zamiennej (od dostawcy)
H | Producent | Producent części zamiennej
I | numer typu producenta | numer typu producenta
J | Specyfikacja / norma | Specyfikacja lub norma DIN dla części znormalizowanych Inne szczegółowe opisy części dla celów zamówienia
K | Typ | Wskazanie, czy jest to część Zamienna (Z) czy szybkozużywająca się (Sz.)
L | Zamontowana ilość | Ilość części zamontowanych w instalacji
M | Jednostka zamontowanej ilości | szt., m …
N | Zalecana ilość w magazynie (na 2-letni okres eksploatacji) | Zalecana ilość części zamiennych / szybkozużywających się przechowywanych w magazynie na określony okres eksploatacji
O | Zalecana ilość w magazynie (na 3-letni okres eksploatacji) | Zalecana ilość części zamiennych / szybkozużywających się przechowywanych w magazynie na określony okres eksploatacji
P | Jednostka zalecanej ilości w magazynie | szt., m, kpl. …
Q | Czas dostawy | Czas dostawy części zamiennej/szybkozużywającej się
R | Cena jednostkowa | Cena jednostkowa części zamiennej/szybkozużywającej się
S | Całkowita cena (na 2-letni okres eksploatacji) | Łączna cena dla kolumny "Zalecana ilość w magazynie (na 2-letni okres eksploatacji)" x "Cena jednostkowa"
T | Całkowita cena (na 3-letni okres eksploatacji) | Łączna cena dla kolumny "Zalecana ilość w magazynie (na 3-letni okres eksploatacji)" x "Cena jednostkowa"
U | Uwaga | Dla pozostałych uwag, wymiarów etc.

## Example
Nr pozycji | Identyfikacja | Oznaczenie (PL) | Oznaczenie (EN) | Członek konsorcjum/dostawca partii | Dostawca części zamiennych | Numer zamówienia części zamiennej | Producent | numer typu producenta | Specyfikacja / norma | Rodzaj [Z / Sz] | Zamontowana ilość | Jednostka zamontowanej ilości [szt./m] | Zalecana ilość w magazynie (na 2-letni okres eksploatacji) | Zalecana ilość w magazynie (na 3-letni okres eksploatacji) | Jednostka zamontowanej ilości [szt./m] | Czas dostawy [tygodni] | Cena jednostkowa [PLN] | Całkowita cena na 2-letni okres eksploatacji [PLN] | Całkowita cena na 3-letni okres eksploatacji [PLN] | Uwagi (PL) | Uwagi (EN)
Item no. | Identification | Designation (PL) | Designation (EN) | Consortium member/lot supplier | Spare part supplier | Spare part order number | Manufacturer | type number manufacturer | Specification/ standard | Type [Z=Spare /Sz=Wear] | Amount installed | Unit for amount installed [pcs./m] | Amount recom-mended in stock (2 years operation) | Amount recom-mended in stock (3 years operation) | Unit for amount installed [pcs./m] | Delivery time [weeks] | Unit price [zl] | Total price 2 years operation [zl] | Total price 3 years operation [zl] | Comments (PL) | Comments (EN)
1 | =10HHC | Rusztowina stała, szer. 100 mm | Fixed grate bar, 100 mm wide | MAR | MAR |  | MAR | 07.200.2500 | Numer modelu 4681 | Z |  | szt. |  |  | szt. |  |  | 0 | 0
2 | =10HDA96BB001 | Siłownik hydrauliczny | Hydraulic cylinder | MAR | MAR |  | STORZ | 400 429 102 22 | Ø214x1890 (Ø160/90-1120) | Sz |  | szt. |  |  | szt. |  |  | 0 | 0
3 | =10HLB30AN001 | Wirnik wentylatora | Fan wheel | MAR | POLLRICH |  | POLLRICH | 4LR45S20_R_1400 | ø1440 | Sz |  | szt. |  |  | szt. |  |  | 0 | 0 |  | offer n° K1/07/202537_0010 KL-07-314-AA2
4 | =10HLB30AN001 | Silnik elektryczny | Motor | MAR | POLLRICH |  | ABB | M3BP 315 MLA4 | 200 kW IP 55 | Sz |  | szt. |  |  | szt. |  |  | 0 | 0 |  | offer n° K1/07/202537_0010 KL-07-314-AA2
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[16 empty] | Total: |  | 0 | 0