## Spare parts list
Nr pozycji | Identyfikacja | Oznaczenie (PL) | Oznaczenie (EN) | Członek konsorcjum/dostawca partii | Dostawca części zamiennych | Numer zamówienia części zamiennej | Producent | numer typu producenta | Specyfikacja / norma | Rodzaj [Z / Sz] | Zamontowana ilość | Jednostka zamontowanej ilości [szt./m] | Zalecana ilość w magazynie (na 2-letni okres eksploatacji) | Zalecana ilość w magazynie (na 3-letni okres eksploatacji) | Jednostka zalecanej ilości w magazynie [szt./m/kpl.] | Czas dostawy [tygodni] | Cena jednostkowa [PLN] | Całkowita cena na 2-letni okres eksploatacji [PLN] | Całkowita cena na 3-letni okres eksploatacji [PLN] | Uwagi (PL) | Uwagi (EN)
Item no. | Identification | Designation (PL) | Designation (EN) | Consortium member/lot supplier | Spare part supplier | Spare part order number | Manufacturer | type number manufacturer | Specification/ standard | Type [Z=Spare /Sz=Wear] | Amount installed | Unit for amount installed [pc/m] | Amount recom-mended in stock (2 years operation) | Amount recom-mended in stock (3 years operation) | Unit for amount recommended in stock [pc/m/set] | Delivery time [weeks] | Unit price [zl] | Total price 2 years operation [zl] | Total price 3 years operation [zl] | Comments (PL) | Comments (EN)
1 |  | kompensator | Compensators
2 | =10HLB10BZ001 | kompensator | compensator | MAR | AAM | ZTUOK-PW-P3-10-UM-CM-SC-291 | Burgmann | Ke-Flex Alusil1100 DB | 552x1452(RO)-200(240)V55 | Z | 1 | szt. | 1 | 2 | kpl. | 8 | 8357.29 | 8357.29 | 16714.58
3 | =10HLB10BZ002 | kompensator | compensator | MAR | AAM | ZTUOK-PW-P3-10-UM-CM-SC-292 | Burgmann | Ke-Flex Alusil1100 DB | 612x762(RO)-200(240)V55 | Z | 1 | szt. | 1 | 2 | kpl. | 8 | 6298.18 | 6298.18 | 12596.36
4 | =10HLA25BZ001 | kompensator | compensator | MAR | AAM | ZTUOK-PW-P3-10-UM-CM-SC-293 | Burgmann | Ke-Flex Alusil1100 DB | 1500x2060(RO)-200(220)V55 | Z | 1 | szt. | 1 | 2 | kpl. | 8 | 13089.22 | 13089.22 | 26178.44
5 | =10HLA21BZ002 | kompensator | compensator | MAR | AAM | ZTUOK-PW-P3-10-UM-CM-SC-294 | Burgmann | Ke-Flex Alusil1100 DB | 560x560(RO)-200(250)V55 | Z | 1 | szt. | 1 | 2 | kpl. | 8 | 6109.8 | 6109.8 | 12219.6
6 | =10HHL11BZ001 | kompensator | compensator | MAR | AAM | ZTUOK-PW-P3-10-UM-CM-SC-295 | Burgmann | Ke-Flex Alusil1100 DB | 340x340(RO)-200(220)V55 | Z | 2 | szt. | 1 | 2 | kpl. | 8 | 4374.13 | 4374.13 | 8748.26 | identyczne z =10HHL21BZ001 | identical to =10HHL21BZ001
7 | =10HHL12BZ001 | kompensator | compensator | MAR | AAM | ZTUOK-PW-P3-10-UM-CM-SC-296 | Burgmann | Ke-Flex Alusil1100 DB | 416x616(RO)-200(220)V48 | Z | 2 | szt. | 1 | 2 | kpl. | 8 | 5116.97 | 5116.97 | 10233.94 | identyczne z =10HHL22BZ001 | identical to =10HHL22BZ001
8 | =10HHL13BZ001 | kompensator | compensator | MAR | AAM | ZTUOK-PW-P3-10-UM-CM-SC-297 | Burgmann | Ke-Flex Alusil1100 DB | 416x616(RO)-200(220)V48 | Z | 2 | szt. | 1 | 2 | kpl. | 8 | 5116.97 | 5116.97 | 10233.94 | identyczne z =10HHL23BZ001 | identical to =10HHL23BZ001
9 | =10HHL14BZ001 | kompensator | compensator | MAR | AAM | ZTUOK-PW-P3-10-UM-CM-SC-298 | Burgmann | Ke-Flex Alusil1100 DB | 416x616(RO)-200(220)V48 | Z | 2 | szt. | 1 | 2 | kpl. | 8 | 5116.97 | 5116.97 | 10233.94 | identyczne z =10HHL24BZ001 | identical to =10HHL24BZ001
10 | =10HHL11BZ002 | kompensator | compensator | MAR | AAM | ZTUOK-PW-P3-10-UM-CM-SC-299 | Burgmann | Ke-Flex Alusil1100 DB | 485x485(RO)-200(220)V55 | Z | 2 | szt. | 1 | 2 | kpl. | 8 | 5513.87 | 5513.87 | 11027.74 | identyczne z =10HHL21BZ002 | identical to =10HHL21BZ002
11 | =10HLA30BZ001 | kompensator | compensator | MAR | AAM | ZTUOK-PW-P3-10-UM-CM-SC-361 | Burgmann | Ke-Flex Alusil1100 DB | 812-200(230)V55 | Z | 1 | szt. | 1 | 2 | kpl. | 8 | 5728.31 | 5728.31 | 11456.62
12 | =10HLB30BZ001 | kompensator | compensator | MAR | AAM | ZTUOK-PW-P3-10-UM-CM-SC-362 | Burgmann | Ke-Flex Alusil1100 DB | 624-200(230)V50 | Z | 1 | szt. | 1 | 2 | kpl. | 8 | 4410.86 | 4410.86 | 8821.72
13 | =10HHL83BZ001 | kompensator | compensator | MAR | AAM | ZTUOK-PW-P3-10-UM-CM-SC-363 | Burgmann | Ke-Flex Alusil1100 DB | 682x572-220(380)V50 | Z | 1 | szt. | 1 | 2 | kpl. | 8 | 6279.22 | 6279.22 | 12558.44
14 | =10HHL84BZ001 | kompensator | compensator | MAR | AAM | ZTUOK-PW-P3-10-UM-CM-SC-364 | Burgmann | Ke-Flex Alusil1100 DB | 487x462-220(380)V55 | Z | 1 | szt. | 1 | 2 | kpl. | 8 | 5555.33 | 5555.33 | 11110.66
15 | =10HLB30BZ002 | kompensator | compensator | MAR | AAM | ZTUOK-PW-P3-10-UM-CM-SC-365 | Burgmann | Ke-Flex Alusil1100 DB | 612x565-200(220)V26 | Z | 1 | szt. | 1 | 2 | kpl. | 8 | 5471.22 | 5471.22 | 10942.44
16 | =10HHW10BZ001 | kompensator | compensator | MAR | AAM | ZTUOK-PW-P3-10-UM-CM-SC-396 | Burgmann | Ke-Flex Alusil1100 DB | 171x211-200(220)V26 | Z | 1 | szt. | 1 | 2 | kpl. | 8 | 2427.06 | 2427.06 | 4854.12
17 | =10HBC10BR410 | kompensator | compensator | MAR | AAM | ZTUOK-PW-P3-10-UM-CM-SC-397 | Burgmann | KE-Flex EPDM235 | 140-300(350)550 | Z | 1 | szt. | 1 | 2 | kpl. | 8 | 2776.14 | 2776.14 | 5552.28
18 | =10HBC10BR420 | kompensator | compensator | MAR | AAM | ZTUOK-PW-P3-10-UM-CM-SC-398 | Burgmann | KE-Flex EPDM235 | 140-300(350)550 | Z | 1 | szt. | 1 | 2 | kpl. | 8 | 2776.14 | 2776.14 | 5552.28
19 | =10HBC10BR430 | kompensator | compensator | MAR | AAM | ZTUOK-PW-P3-10-UM-CM-SC-399 | Burgmann | KE-Flex EPDM235 | 140-300(350)550 | Z | 1 | szt. | 1 | 2 | kpl. | 8 | 2776.14 | 2776.14 | 5552.28
20 | =10HBC10BR440 | kompensator | compensator | MAR | AAM | ZTUOK-PW-P3-10-UM-CM-SC-400 | Burgmann | KE-Flex EPDM235 | 140-300(350)550 | Z | 1 | szt. | 1 | 2 | kpl. | 8 | 2776.14 | 2776.14 | 5552.28
21 | =10HDA17BZ002 | kompensator | compensator | MAR | AAM | ZTUOK-PW-P3-10-UM-CM-SC-516 | Burgmann | Fluachem HD |  | Z | 1 | szt. | 1 | 2 | kpl. | 8 | 5363.4 | 5363.4 | 10726.8
22 | =10HDA17BZ001 | kompensator | compensator | MAR | AAM | ZTUOK-PW-P3-10-UM-CM-SC-517 | Burgmann | Fluachem HD |  | Z | 1 | szt. | 1 | 2 | kpl. | 8 | 4400.19 | 4400.19 | 8800.38
23 | =10HJX11BZ001 | kompensator | compensator | MAR | AAM | ZTUOK-PW-P3-10-UM-CM-SC-611 | Burgmann | Ke-Flex Alusil1100 DB |  | Z | 2 | szt. | 1 | 2 | kpl. | 8 | 2318.74 | 2318.74 | 4637.48 | identyczne z =10HJX21BZ001 | identical to =10HJX21BZ001
24 | =10HHL86BN011 | kompensator | compensator | MAR | AAM | ZTUOK-PW-P3-10-UM-CM-RS-004 | Burgmann | steel | DN80-300 | Z | 8 | szt. | 2 | 3 | szt. | 8 | 2115.64 | 4231.28 | 6346.92 | identyczne z =10HHL86BN012 =10HHL83BN011 =10HHL83BN012 =10HHL83BN013 =10HHL83BN020 =10HHL83BN021 =10HHL83BN022 | identical to =10HHL86BN012 =10HHL83BN011 =10HHL83BN012 =10HHL83BN013 =10HHL83BN020 =10HHL83BN021 =10HHL83BN022
25 | =10HHL81BN011 | kompensator | compensator | MAR | AAM | ZTUOK-PW-P3-10-UM-CM-RS-004 | Burgmann | steel | DN100-240 | Z | 5 | szt. | 2 | 3 | szt. | 8 | 1692.51 | 3385.02 | 5077.53 | identyczne z =10HHL81BN012 =10HHL81BN013 =10HHL81BN014 =10HHL81BN015 | identical to =10HHL81BN012 =10HHL81BN013 =10HHL81BN014 =10HHL81BN015
26 | =10HHL85BN011 | kompensator | compensator | MAR | AAM | ZTUOK-PW-P3-10-UM-CM-RS-004 | Burgmann | steel | DN100-300 | Z | 7 | szt. | 2 | 3 | szt. | 8 | 2115.64 | 4231.28 | 6346.92 | identyczne z =10HHL84BN012 =10HHL84BN013 =10HHL84BN014 =10HHL85BN011 =10HHL85BN012 =10HHL85BN013 =10HHL85BN014 =10HHL85BN015 | identical to =10HHL84BN012 =10HHL84BN013 =10HHL84BN014 =10HHL85BN011 =10HHL85BN012 =10HHL85BN013 =10HHL85BN014 =10HHL85BN015
27 |  | thermometer | thermometers
28 | =10HLA20CT501 | thermometer | thermometer | MAR | AAM | S5550.100 | WIKA | S5550.100 | 0°-100°C L=350mm | Z | 1 | szt. | 1 | 1 | szt. | 8 | 3046.52 | 3046.52 | 3046.52
29 | =10HLA20CT501 | thermometer | thermometer | MAR | AAM | S5550.100 | WIKA | S5550.100 | 0°-200°C L=500mm | Z | 1 | szt. | 1 | 1 | szt. | 8 | 3173.46 | 3173.46 | 3173.46
30 |  | manometer | Manometers
31 | =10HBC10CP501 | manometer | manometer | MAR | AAM | 633,50,100 | WIKA | 633,50,100 | 0-100mbar | Z | 9 | szt. | 2 | 3 | szt. | 8 | 5955.39 | 11910.78 | 17866.17 | identyczne z =10HHL10CP502 =10HHL20CP502 =10HHL81CP501 =10HHL82CP501 =10HHL83CP501 =10HHL84CP501 =10HHL85CP501 =10HHW10CP501 | identical to =10HHL10CP502 =10HHL20CP502 =10HHL81CP501 =10HHL82CP501 =10HHL83CP501 =10HHL84CP501 =10HHL85CP501 =10HHW10CP501
32 | =10HBC10CP501 | podwójny szyber | double valve | MAR | AAM | Form B-AS12 | Schneider | Form B-AS12 |  | Z | 9 | szt. | 2 | 3 | szt. | 8 | 3029.6 | 6059.2 | 9088.8 | identyczne z =10HHL10CP502 =10HHL20CP502 =10HHL81CP501 =10HHL82CP501 =10HHL83CP501 =10HHL84CP501 =10HHL85CP501 =10HHW10CP501 | identical to =10HHL10CP502 =10HHL20CP502 =10HHL81CP501 =10HHL82CP501 =10HHL83CP501 =10HHL84CP501 =10HHL85CP501 =10HHW10CP501
33 | =10HLC10CP501 | 3-fold blok zaworowy | 3-fold valve block | MAR | AAM | PN 400 DN4 | Schneider | PN 400 DN4 | Differenzdruck | Z | 1 | szt. | 1 | 1 | szt. | 8 | 14927.96 | 14927.96 | 14927.96
34 | =10HLC10CP501 | różnica manometer | difference manometer | MAR | AAM | 731.51.100 | WIKA | 731.51.100 | 0-100mbar | Z | 1 | szt. | 1 | 1 | szt. | 8 | 16981.54 | 16981.54 | 16981.54
35 | =10HLA02AA001 | szyber DN1000 | damper DN1000 | MAR | AAM |  | RBU GmbH |  |  |  | 1 | szt.
36 | =10HLA02AA001 | seting napędu | seting-drive | MAR | AAM | RBU RSK.AS; rund-DN100; elektr. Stellantrieb | RBU GmbH | RBU RSK.AS; rund-DN100; elektr. Stellantrieb | SA 07.6 | Z | 1 | szt. | 1 | 1 | szt. | 8 | 21021.01 | 21021.01 | 21021.01
37 | =10HLA02AA001 | zestaw łożyska | bearing set | MAR | AAM | RBU RSK.AS; rund-DN100; Stopfbuchspackung | RBU GmbH | RBU RSK.AS; rund-DN100; Stopfbuchspackung | DN40 | Sz | 4 | szt. | 1 | 1 | szt. | 8 | 3385.03 | 3385.03 | 3385.03
38 | =10HLA02AA001 | łożyska okularów | bearing goggles | MAR | AAM | RBU RSK.AS; rund-DN100; Stopfbuchsbrille | RBU GmbH | RBU RSK.AS; rund-DN100; Stopfbuchsbrille | DN40 | Sz | 4 | szt. | 1 | 1 | szt. | 8 | 2911.12 | 2911.12 | 2911.12
39 | =10HLA02AA001 | FY-łożyska DN40 | FY-bearing DN40 | MAR | AAM | RBU RSK.AS; rund-DN100; FY-Lager DN40 | RBU GmbH | FY-Lager DN40 | DN40 | Z | 4 | szt. | 1 | 1 | szt. | 8 | 6887.4 | 6887.4 | 6887.4
40 | =10HLA21AA001 | szyber 500x500 | damper 500x500 | MAR | AAM |  | RBU GmbH |  |  |  | 1 | szt.
41 | =10HLA21AA001 | napęd-koło zamachowe | drive-handwheel | MAR | AAM | RBU LDK.AS; eckig-500x500; Schneckenradgetriebe | RBU GmbH | RBU LDK.AS; eckig-500x500; Schneckenradgetriebe | GS50.3 | Z | 1 | szt. | 1 | 1 | szt. | 8 | 3892.78 | 3892.78 | 3892.78
42 | =10HLA21AA001 | łożyska okularów | bearing goggles | MAR | AAM | RBU LDK.AS; eckig-500x500; Stopfbuchsbrille | RBU GmbH | RBU LDK.AS; eckig-500x500; Stopfbuchsbrille | DN30 | Sz | 1 | szt. | 1 | 1 | szt. | 8 | 541.6 | 541.6 | 541.6
43 | =10HLA21AA001 | zestaw łożyska | bearing set | MAR | AAM | RBU LDK.AS; eckig-500x500; Stopfbuchspackung | RBU GmbH | RBU LDK.AS; eckig-500x500; Stopfbuchspackung | DN30 | Sz | 1 | szt. | 1 | 1 | szt. | 8 | 778.56 | 778.56 | 778.56
44 | =10HLA21AA001 | łożyska | bearing | MAR | AAM | RBU LDK.AS; eckig-500x500; Lagerring | RBU GmbH | RBU LDK.AS; eckig-500x500; Lagerring | NL-Lager DN30 | Z | 1 | szt. | 1 | 1 | szt. | 8 | 304.65 | 304.65 | 304.65
45 | =10HLA20AA001 | szyber 800x800 | damper 800x800 | MAR | AAM |  | RBU GmbH |  |  |  | 1 | szt.
46 | =10HLA20AA001 | napęd-koło zamachowe | drive-handwheel | MAR | AAM | RBU LDK.AS; eckig-800x800; Schneckenradgetriebe | RBU GmbH | RBU LDK.AS; eckig-800x800; Schneckenradgetriebe | GS63.3 | Z | 1 | szt. | 1 | 1 | szt. | 8 | 5054.97 | 5054.97 | 5054.97
47 | =10HLA20AA001 | łożyska | bearing | MAR | AAM | RBU LDK.AS; eckig-800x800; Lagerring | RBU GmbH | RBU LDK.AS; eckig-800x800; Lagerring | NL-Lager DN40 | Z | 1 | szt. | 1 | 1 | szt. | 8 | 330.04 | 330.04 | 330.04
48 | =10HLA20AA001 | łożyska okularów | bearing goggles | MAR | AAM | RBU LDK.AS; eckig-800x800; Stopfbuchsbrille | RBU GmbH | RBU LDK.AS; eckig-800x800; Stopfbuchsbrille | DN40 | Sz | 1 | szt. | 1 | 1 | szt. | 8 | 744.71 | 744.71 | 744.71
49 | =10HLA20AA001 | zestaw łożyska | bearing set | MAR | AAM | RBU LDK.AS; eckig-800x800; Stopfbuchspackung | RBU GmbH | RBU LDK.AS; eckig-800x800; Stopfbuchspackung | DN40 | Sz | 1 | szt. | 1 | 1 | szt. | 8 | 820.87 | 820.87 | 820.87
51 | =10HLA20AA001 | łańcucha 5mm Drm | chain 5mm Drm | MAR | AAM | RBU LDK.AS; eckig-800x800; Rundgliederkette | RBU GmbH | RBU LDK.AS; eckig-800x800; Rundgliederkette | 5mm Drm; DIN 766-10m | Z | 1 | szt. | 1 | 1 | szt. | 8 | 1895.61 | 1895.61 | 1895.61
52 | =10HLA20AA001 | przekładnia łańcuchowa | chain gear | MAR | AAM | RBU LDK.AS; eckig-800x800; Kettenrad | RBU GmbH | RBU LDK.AS; eckig-800x800; Kettenrad | für Endloskette | Z | 1 | szt. | 1 | 1 | szt. | 8 | 2961.9 | 2961.9 | 2961.9
53 | =10HLA20AA001 | set uszczelnienia | seal set | MAR | AAM | RBU LDK.AS; eckig-800x800; Satz Dichtung | RBU GmbH | RBU LDK.AS; eckig-800x800; Satz Dichtung | Silikonschaum weiss | Sz | 1 | szt. | 1 | 1 | szt. | 8 | 820.87 | 820.87 | 820.87
54 | =10HLA25AA001 | szyber 1400x2000 | damper 1400x2000 | MAR | AAM |  | RBU GmbH |  |  |  | 1 | szt.
55 | =10HLA25AA001 | napęd-koło zamachowe | drive-handwheel | MAR | AAM | RBU RSK.AS; eckig-1400x2000; Schneckenradgetriebe | RBU GmbH | RBU RSK.AS; eckig-1400x2000; Schneckenradgetriebe | GS80.3 | Z | 2 | szt. | 1 | 1 | szt. | 8 | 12953.36 | 12953.36 | 12953.36
56 | =10HLA25AA001 | zestaw łożyska | bearing set | MAR | AAM | RBU RSK.AS; eckig-1400x2000; Stopfbuchspackung | RBU GmbH | RBU RSK.AS; eckig-1400x2000; Stopfbuchspackung | DN60 | Sz | 4 | szt. | 1 | 1 | szt. | 8 | 4233.54 | 4233.54 | 4233.54
57 | =10HLA25AA001 | łożyska okularów | bearing goggles | MAR | AAM | RBU RSK.AS; eckig-1400x2000; Stopfbuchsbrille | RBU GmbH | RBU RSK.AS; eckig-1400x2000; Stopfbuchsbrille | DN60 | Sz | 4 | szt. | 1 | 1 | szt. | 8 | 3791.23 | 3791.23 | 3791.23
58 | =10HLA25AA001 | łożyska | bearing | MAR | AAM | RBU RSK.AS; eckig-1400x2000; Lagerring | RBU GmbH | RBU RSK.AS; eckig-1400x2000; Lagerring | NL-Lager DN60 | Z | 4 | szt. | 1 | 1 | szt. | 8 | 1929.46 | 1929.46 | 1929.46
59 | =10HLA25AA001 | FY-łożyska DN60 | FY-bearing DN60 | MAR | AAM | RBU RSK.AS; eckig-1400x2000; FY-Lager DN60 | RBU GmbH | RBU RSK.AS; eckig-1400x2000; FY-Lager DN60 | DN60 | Z | 4 | szt. | 1 | 1 | szt. | 8 | 10109.94 | 10109.94 | 10109.94
60 | =10HHL84AA151 | szyber 410x430 | damper 410x430 | MAR | AAM |  | RBU GmbH |  |  |  | 1 | szt. | [7 empty] | identyczne z =10HHL85AA151 | identical to =10HHL85AA151
61 | =10HHL84AA151 | set rozpiętość | span set 30-35 | MAR | AAM | RBU LDK.AS; eckig-410x430; Spannsatz 30-35 | RBU GmbH | RBU LDK.AS; eckig-410x430; Spannsatz 30-35 | COM Ausführung A | Z | 2 | szt. | 1 | 1 | szt. | 8 | 1489.41 | 1489.41 | 1489.41
62 | =10HHL84AA151 | łożyska okularów | bearing goggles | MAR | AAM | RBU LDK.AS; eckig-410x430; Stopfbuchsbrille | RBU GmbH | RBU LDK.AS; eckig-410x430; Stopfbuchsbrille | DN30 | Sz | 2 | szt. | 1 | 1 | szt. | 8 | 1083.21 | 1083.21 | 1083.21
63 | =10HHL84AA151 | łożyska | bearing | MAR | AAM | RBU LDK.AS; eckig-410x430; Lagerring | RBU GmbH | RBU LDK.AS; eckig-410x430; Lagerring | NL-Lager DN30 | Z | 2 | szt. | 1 | 1 | szt. | 8 | 592.38 | 592.38 | 592.38
64 | =10HHL84AA151 | zestaw łożyska | bearing set | MAR | AAM | RBU LDK.AS; eckig-410x430; Stopfbuchspackung | RBU GmbH | RBU LDK.AS; eckig-410x430; Stopfbuchspackung | DN30 | Sz | 2 | szt. | 1 | 1 | szt. | 8 | 1557.11 | 1557.11 | 1557.11
65 | =10HHL81AA151 | szyber 650x510 | damper 620x510 | MAR | AAM |  | RBU GmbH |  |  |  | 1 | szt. | [7 empty] | identyczne z =10HHL82AA151 =10HHL83AA151 | identical to =10HHL82AA151 =10HHL83AA151
66 | =10HHL81AA151 | set rozpiętość | span set 30-35 | MAR | AAM | RBU LDK.AS; eckig-620x510; Spannsatz 30-35 | RBU GmbH | RBU LDK.AS; eckig-620x510; Spannsatz 30-35 | COM Ausführung A | Z | 2 | szt. | 1 | 1 | szt. | 8 | 1489.41 | 1489.41 | 1489.41
67 | =10HHL81AA151 | łożyska okularów | bearing goggles | MAR | AAM | RBU LDK.AS; eckig-620x510; Stopfbuchsbrille | RBU GmbH | RBU LDK.AS; eckig-620x510; Stopfbuchsbrille | DN30 | Sz | 3 | szt. | 1 | 1 | szt. | 8 | 1624.81 | 1624.81 | 1624.81
68 | =10HHL81AA151 | łożyska | bearing | MAR | AAM | RBU LDK.AS; eckig-620x510; Lagerring | RBU GmbH | RBU LDK.AS; eckig-620x510; Lagerring | NL-Lager DN30 | Z | 3 | szt. | 1 | 1 | szt. | 8 | 897.03 | 897.03 | 897.03
69 | =10HHL81AA151 | zestaw łożyska | bearing set | MAR | AAM | RBU LDK.AS; eckig-620x510; Stopfbuchspackung | RBU GmbH | RBU LDK.AS; eckig-620x510; Stopfbuchspackung | DN30 | Sz | 3 | szt. | 1 | 1 | szt. | 8 | 2335.67 | 2335.67 | 2335.67
70 | =10HDA17AA051 | szyber DN300 | damper DN300 | MAR | AAM |  | RBU GmbH |  |  |  | 2 | szt. | [7 empty] | identyczne z =10HDA17AA052 | identical to =10HDA17AA052
71 | =10HDA17AA051 | pneumatyczne podwójne pison | pneumatic double pison | MAR | AAM | RBU LDK.AS; rund-DN300; Pneum. Schwenkantrieb | RBU GmbH | RBU LDK.AS; rund-DN300; Pneum. Schwenkantrieb | GTE115-09 | Z | 2 | szt. | 1 | 1 | szt. | 8 | 8846.2 | 8846.2 | 8846.2
72 | =10HDA17AA051 | wyłącznik krańcowy z zewnątrz | exterior limit switch | MAR | AAM | RBU LDK.AS; rund-DN300; Externe Endschalter | RBU GmbH | RBU LDK.AS; rund-DN300; Externe Endschalter | Telemecanique XCKJ10511D | Z | 4 | szt. | 1 | 1 | szt. | 8 | 2792.65 | 2792.65 | 2792.65
73 | =10HDA17AA051 | zestaw łożyska | bearing set | MAR | AAM | RBU LDK.AS; rund-DN300; Stopfbuchspackung | RBU GmbH | RBU LDK.AS; rund-DN300; Stopfbuchspackung | DN30 | Sz | 1 | szt. | 1 | 1 | szt. | 8 | 778.56 | 778.56 | 778.56
74 | =10HBC10AA010 | szyber DN200 | damper DN200 | MAR | AAM |  | RBU GmbH |  |  |  | 1 | szt.
75 | =10HBC10AA010 | levell reszta 100 | rest levell 100 | MAR | AAM | RBU LDK.AS; rund-DN200; Rasthebel 100 | RBU GmbH | RBU LDK.AS; rund-DN200; Rasthebel 100 | Alu-Druckguss | Z | 1 | szt. | 1 | 1 | szt. | 8 | 660.08 | 660.08 | 660.08
76 | =10HBC10AA010 | reszta dysku 100 | rest disk 100 | MAR | AAM | RBU LDK.AS; rund-DN200; Rastscheibe 100 | RBU GmbH | RBU LDK.AS; rund-DN200; Rastscheibe 100 | 8Zähne, d=88mm Alu-Druckguss | Z | 1 | szt. | 1 | 1 | szt. | 8 | 270.8 | 270.8 | 270.8
77 | =10HBC10AA020 | szyber DN125 | damper DN125 | MAR | AAM |  | RBU GmbH |  |  |  | 4 | szt. | [7 empty] | identyczne z =10HBC10AA030 =10HBC10AA040 =10HBC10AA050 | identical to =10HBC10AA030 =10HBC10AA040 =10HBC10AA050
78 | =10HBC10AA020 | levell reszta 100 | rest levell 100 | MAR | AAM | RBU LDK.AS; rund-DN125; Rasthebel 100 | RBU GmbH | RBU LDK.AS; rund-DN125; Rasthebel 100 | Alu-Druckguss | Z | 1 | szt. | 1 | 1 | szt. | 8 | 660.08 | 660.08 | 660.08
79 | =10HBC10AA020 | reszta dysku 100 | rest disk 100 | MAR | AAM | RBU LDK.AS; rund-DN125; Rastscheibe 100 | RBU GmbH | RBU LDK.AS; rund-DN125; Rastscheibe 100 | 8Zähne, d=88mm Alu-Druckguss | Z | 1 | szt. | 1 | 1 | szt. | 8 | 270.8 | 270.8 | 270.8
80 | =10HBC10AA020 | zestaw łożyska | bearing set | MAR | AAM | RBU LDK.AS; rund-DN125; Stopfbuchspackung | RBU GmbH | RBU LDK.AS; rund-DN125; Stopfbuchspackung | DN30 | Sz | 1 | szt. | 1 | 1 | szt. | 8 | 778.56 | 778.56 | 778.56
81 | =10HBC10AA201 | szyber DN200 | damper DN200 | MAR | AAM |  | RBU GmbH |  |  |  | 1 | szt.
82 | =10HBC10AA201 | zestaw łożyska | bearing set | MAR | AAM | RBU NRT.AS; rund-DN200; Stopfbuchspackung | RBU GmbH | RBU NRT.AS; rund-DN200; Stopfbuchspackung | DN30 | Sz | 1 | szt. | 1 | 1 | szt. | 8 | 778.56 | 778.56 | 778.56
[16 empty] | Total: |  | 292373.3 | 419434.37 | zl

## Legend (EN)
Column in spare parts list | Column designation in spare parts list | Explanation
A | Item no. | Unique consecutive number for each KKS number
B | Identification | Designation according to identification system for power stations (KKS)
C | Designation (PL) | Designation of the spare/wearing part (polish)
D | Designation (EN) | Designation of the spare/wearing part (english)
E | Consortium member/lot supplier | Consortium member/lot supplier
F | Spare part supplier | Spare part supplier
G | Spare part order number | Spare part order number (from supplier)
H | Manufacturer | Spare part manufacturer
I | type number manufacturer | type number manufacturer
J | Specification/standard | Specification of DIN standard for standard components Other specific part descriptions relevant to the order
K | Type [S/W] | Indication as to whether the part is a spare (S) or wearing (W) part
L | Amount installed | Number of parts installed in the plant
M | Unit for amount installed | pc, m …
N | Amount recommended in stock (2 years operation) | Recommended number of spare/wearing parts to be kept in stock for the specified period
O | Amount recommended in stock (3 years operation) | Recommended number of spare/wearing parts to be kept in stock for the specified period
P | Unit for amount recommended in stock | pc, m, set …
Q | Delivery time | Delivery time of the spare/wearing part
R | Unit price | Unit price of the spare/wearing part
S | Total price (2 years operation) | Overall price from "Amount recommended in stock (2 years operation)" column x "Unit price" column
T | Total price (3 years operation) | Overall price from "Amount recommended in stock (3 years operation)" column x "Unit price" column
U | Comments (PL) | For other comments, dimensions, etc. (polish)
V | Comments (EN) | For other comments, dimensions, etc. (english)

## Legenda (PL)
Kolumna w wykazie części zapasowych | Opis kolumny w wykazie części zapasowych | Wyjaśnienie
A | Nr pozycji | Unikalny numer kolejny dla każdego kodu KKS
B | Identyfikacja | Oznaczenie zgodnie z systemem oznaczeń w elektrowniach (KKS)
C | Oznaczenie (PL) | Oznaczenie części zamiennej/szybkozużywającej się
D | Oznaczenie (EN) | Oznaczenie części zamiennej/szybkozużywającej się
E | Członek konsorcjum/dostawca partii | Członek konsorcjum/dostawca partii
F | Dostawca części zamiennych | Dostawca części zamiennych
G | Numer zamówienia części zamiennej | Numer zamówienia części zamiennej (od dostawcy)
H | Producent | Producent części zamiennej
I | numer typu producenta | numer typu producenta
J | Specyfikacja / norma | Specyfikacja lub norma DIN dla części znormalizowanych Inne szczegółowe opisy części dla celów zamówienia
K | Typ | Wskazanie, czy jest to część Zamienna (Z) czy szybkozużywająca się (Sz.)
L | Zamontowana ilość | Ilość części zamontowanych w instalacji
M | Jednostka zamontowanej ilości | szt., m …
N | Zalecana ilość w magazynie (na 2-letni okres eksploatacji) | Zalecana ilość części zamiennych / szybkozużywających się przechowywanych w magazynie na określony okres eksploatacji
O | Zalecana ilość w magazynie (na 3-letni okres eksploatacji) | Zalecana ilość części zamiennych / szybkozużywających się przechowywanych w magazynie na określony okres eksploatacji
P | Jednostka zalecanej ilości w magazynie | szt., m, kpl. …
Q | Czas dostawy | Czas dostawy części zamiennej/szybkozużywającej się
R | Cena jednostkowa | Cena jednostkowa części zamiennej/szybkozużywającej się
S | Całkowita cena (na 2-letni okres eksploatacji) | Łączna cena dla kolumny "Zalecana ilość w magazynie (na 2-letni okres eksploatacji)" x "Cena jednostkowa"
T | Całkowita cena (na 3-letni okres eksploatacji) | Łączna cena dla kolumny "Zalecana ilość w magazynie (na 3-letni okres eksploatacji)" x "Cena jednostkowa"
U | Uwaga | Dla pozostałych uwag, wymiarów etc.

## Example
Nr pozycji | Identyfikacja | Oznaczenie (PL) | Oznaczenie (EN) | Członek konsorcjum/dostawca partii | Dostawca części zamiennych | Numer zamówienia części zamiennej | Producent | numer typu producenta | Specyfikacja / norma | Rodzaj [Z / Sz] | Zamontowana ilość | Jednostka zamontowanej ilości [szt./m] | Zalecana ilość w magazynie (na 2-letni okres eksploatacji) | Zalecana ilość w magazynie (na 3-letni okres eksploatacji) | Jednostka zamontowanej ilości [szt./m] | Czas dostawy [tygodni] | Cena jednostkowa [PLN] | Całkowita cena na 2-letni okres eksploatacji [PLN] | Całkowita cena na 3-letni okres eksploatacji [PLN] | Uwagi (PL) | Uwagi (EN)
Item no. | Identification | Designation (PL) | Designation (EN) | Consortium member/lot supplier | Spare part supplier | Spare part order number | Manufacturer | type number manufacturer | Specification/ standard | Type [Z=Spare /Sz=Wear] | Amount installed | Unit for amount installed [pcs./m] | Amount recom-mended in stock (2 years operation) | Amount recom-mended in stock (3 years operation) | Unit for amount installed [pcs./m] | Delivery time [weeks] | Unit price [zl] | Total price 2 years operation [zl] | Total price 3 years operation [zl] | Comments (PL) | Comments (EN)
1 | =10HHC | Rusztowina stała, szer. 100 mm | Fixed grate bar, 100 mm wide | MAR | MAR |  | MAR | 07.200.2500 | Numer modelu 4681 | Z |  | szt. |  |  | szt. |  |  | 0 | 0
2 | =10HDA96BB001 | Siłownik hydrauliczny | Hydraulic cylinder | MAR | MAR |  | STORZ | 400 429 102 22 | Ø214x1890 (Ø160/90-1120) | Sz |  | szt. |  |  | szt. |  |  | 0 | 0
3 | =10HLB30AN001 | Wirnik wentylatora | Fan wheel | MAR | POLLRICH |  | POLLRICH | 4LR45S20_R_1400 | ø1440 | Sz |  | szt. |  |  | szt. |  |  | 0 | 0 |  | offer n° K1/07/202537_0010 KL-07-314-AA2
4 | =10HLB30AN001 | Silnik elektryczny | Motor | MAR | POLLRICH |  | ABB | M3BP 315 MLA4 | 200 kW IP 55 | Sz |  | szt. |  |  | szt. |  |  | 0 | 0 |  | offer n° K1/07/202537_0010 KL-07-314-AA2
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[16 empty] | Total: |  | 0 | 0