## Spare parts list
Nr pozycji | Identyfikacja | Oznaczenie (PL) | Oznaczenie (EN) | Członek konsorcjum/dostawca partii | Dostawca części zamiennych | Numer zamówienia części zamiennej | Producent | numer typu producenta | Specyfikacja / norma | Rodzaj [Z / Sz] | Zamontowana ilość | Jednostka zamontowanej ilości [szt./m] | Zalecana ilość w magazynie (na 2-letni okres eksploatacji) | Zalecana ilość w magazynie (na 3-letni okres eksploatacji) | Jednostka zalecanej ilości w magazynie [szt./m/kpl.] | Czas dostawy [tygodni] | Cena jednostkowa [PLN] | Całkowita cena na 2-letni okres eksploatacji [PLN] | Całkowita cena na 3-letni okres eksploatacji [PLN] | Uwagi (PL) | Uwagi (EN)
Item no. | Identification | Designation (PL) | Designation (EN) | Consortium member/lot supplier | Spare part supplier | Spare part order number | Manufacturer | type number manufacturer | Specification/ standard | Type [Z=Spare /Sz=Wear] | Amount installed | Unit for amount installed [pc/m] | Amount recom-mended in stock (2 years operation) | Amount recom-mended in stock (3 years operation) | Unit for amount recommended in stock [pc/m/set] | Delivery time [weeks] | Unit price [zl] | Total price 2 years operation [zl] | Total price 3 years operation [zl] | Comments (PL) | Comments (EN)
Control Valves
1 | =10LAB20AA101 | uszczelka | gasket | MAR | Arca | 2232100 | Arca | 1065789 | 128/112/4,5 | Sz | 1 | szt. | 1 | 1 | szt. | 1 | 241.38 | 241.38 | 241.38
2 | =10LAB20AA101 | uszczelka | gasket | MAR | Arca | 3065903 | Arca | 1065789 | 101/109/3 | Sz | 1 | szt. | 1 | 1 | szt. | 1 | 68.97 | 68.97 | 68.97
3 | =10LAB20AA101 | dlawnica komplet | set of packing rings | MAR | Arca | 2230731 | Arca | 1065789 | 20/30/25 | Sz | 3 | kpl. | 3 | 3 | kpl. | 1 | 586.21 | 1758.63 | 1758.63
4 | =10LAB20AA101 | zawór kompletny | valve complete | MAR | Arca | 1065789 | Arca | 1065789 | DN80/PN160 | Z | 1 | szt. | 1 | 1 | szt. | 10 | 47853.14 | 47853.14 | 47853.14
5 | =10LAD11AA101 | uszczelka | gasket | MAR | Arca | 2148963 | Arca | 1065787 | 149/130/4,5 | Sz | 2 | szt. | 2 | 2 | szt. | 1 | 387.93 | 775.86 | 775.86
6 | =10LAD11AA101 | dlawnica komplet | set of packing rings | MAR | Arca | 2199977 | Arca | 1065787 | 20/30/30 | Sz | 2 | kpl. | 2 | 2 | kpl. | 1 | 663.8 | 1327.6 | 1327.6
7 | =10LAD11AA101 | zawór kompletny | valve complete | MAR | Arca | 1065787 | Arca | 1065787 | DN100/PN160 | Z | 1 | szt. | 1 | 1 | szt. | 25 | 61259.55 | 61259.55 | 61259.55
8 | =10LBG20AA101 | uszczelka | gasket | MAR | Arca | 2154245 | Arca | 1065812 | 85/73/4,5 | Sz | 1 | szt. | 1 | 1 | szt. | 1 | 258.62 | 258.62 | 258.62
9 | =10LBG20AA101 | uszczelka | gasket | MAR | Arca | 3065905 | Arca | 1065812 | 62/70/3 | Sz | 1 | szt. | 1 | 1 | szt. | 1 | 68.97 | 68.97 | 68.97
10 | =10LBG20AA101 | dlawnica komplet | set of packing rings | MAR | Arca | 2230731 | Arca | 1065812 | 20/30/25 | Sz | 3 | kpl. | 3 | 3 | kpl. | 1 | 586.21 | 1758.63 | 1758.63
11 | =10LBG20AA101 | zawór kompletny | valve complete | MAR | Arca | 1065812 | Arca | 1065812 | DN40/PN160 | Z | 1 | szt. | 1 | 1 | szt. | 10 | 41242.48 | 41242.48 | 41242.48
12 | =10LBH10AA101 | uszczelka | gasket | MAR | Arca | 2142502 | Arca | 1065788 | 205/189/4,5 | Sz | 1 | szt. | 1 | 1 | szt. | 1 | 413.8 | 413.8 | 413.8
13 | =10LBH10AA101 | uszczelka | gasket | MAR | Arca | 3066741 | Arca | 1065788 | 165/175/5,5 | Sz | 1 | szt. | 1 | 1 | szt. | 1 | 155.17 | 155.17 | 155.17
14 | =10LBH10AA101 | uszczelka | gasket | MAR | Arca | 3065899 | Arca | 1065788 | 176/184/3 | Sz | 1 | szt. | 1 | 1 | szt. | 1 | 68.97 | 68.97 | 68.97
15 | =10LBH10AA101 | dlawnica komplet | set of packing rings | MAR | Arca | 2199977 | Arca | 1065788 | 20/30/30 | Sz | 2 | kpl. | 2 | 2 | kpl. | 1 | 663.8 | 1327.6 | 1327.6
16 | =10LBH10AA101 | zawór kompletny | valve complete | MAR | Arca | 1065788 | Arca | 1065788 | DN150/PN160 | Z | 1 | szt. | 1 | 1 | szt. | 10 | 117729.51 | 117729.51 | 117729.51
17 | =10LCQ10AA101 | uszczelka | gasket | MAR | Arca | 2232097 | Arca | 1065790 | 80/96/4,5 | Sz | 1 | szt. | 1 | 1 | szt. | 1 | 215.52 | 215.52 | 215.52
18 | =10LCQ10AA101 | uszczelka | gasket | MAR | Arca | 3065904 | Arca | 1065790 | 67/75/3 | Sz | 1 | szt. | 1 | 1 | szt. | 1 | 68.97 | 68.97 | 68.97
19 | =10LCQ10AA101 | dlawnica komplet | set of packing rings | MAR | Arca | 2230731 | Arca | 1065790 | 20/30/25 | Sz | 3 | kpl. | 3 | 3 | kpl. | 1 | 586.21 | 1758.63 | 1758.63
20 | =10LCQ10AA101 | zawór kompletny | valve complete | MAR | Arca | 1065790 | Arca | 1065790 | DN50/PN160 | Z | 1 | szt. | 1 | 1 | szt. | 10 | 47919.77 | 47919.77 | 47919.77
21 | =10LFC50AA101 | uszczelka | gasket | MAR | Arca | 2200594 | Arca | 1065791 | 135/110/1,5 | Sz | 1 | szt. | 1 | 1 | szt. | 1 | 94.83 | 94.83 | 94.83
22 | =10LFC50AA101 | uszczelka | gasket | MAR | Arca | 3065903 | Arca | 1065791 | 101/109/3 | Sz | 1 | szt. | 1 | 1 | szt. | 1 | 68.97 | 68.97 | 68.97
23 | =10LFC50AA101 | dlawnica komplet | set of packing rings | MAR | Arca | 2223287 | Arca | 1065791 | 20/30 | Sz | 1 | kpl. | 1 | 1 | kpl. | 1 | 629.31 | 629.31 | 629.31
24 | =10LFC50AA101 | zawór kompletny | valve complete | MAR | Arca | 1065791 | Arca | 1065791 | DN80/PN40 | Z | 1 | szt. | 1 | 1 | szt. | 10 | 39317.75 | 39317.75 | 39317.75
25 | =10LAE15AA101 | Zestaw uszczelnienia | DSH3.0 Gasket Set Type 3.0 9N, | MAR | Artes | 3031119 | Artes | 3031119 | n.a. | Sz | 2 | kpl. | 2 | 4 | kpl. | 8 | 2456.91 | 4913.82 | 9827.64
26 | =10LAE15AA101 | Pierścień gniazda | DSH3.0 Seat Ring | MAR | Artes | 3010162 | Artes | 3010162 | n.a. | Sz | 2 | szt. | 2 | 2 | szt. | 10 | 2258.63 | 4517.26 | 4517.26
27 | =10LAE15AA101 | Trzpień kuli | DSH3.0 Ball Stem on/off | MAR | Artes | 3010163 | Artes | 3010163 | n.a. | Sz | 2 | szt. | 2 | 2 | szt. | 10 | 5036.81 | 10073.62 | 10073.62
28 | =10LAE15AA101 | Trzpień dysz | DSH3.0 Nozzle Stem 9N LDS443 D71 | MAR | Artes | 3083726 | Artes | 3083726 | n.a. | Sz | 2 | szt. | 2 | 2 | szt. | 10 | 5889.69 | 11779.38 | 11779.38
29 | =10LAE15AA101 | Górna tuleja | DSH3.0 Upper Bearing Bush | MAR | Artes | 3010169 | Artes | 3010169 | n.a. | Sz | 2 | szt. | 2 | 2 | szt. | 10 | 362.07 | 724.14 | 724.14
30 | =10LAE15AA101 | Tuleja dolna | DSH3.0 Lower Bearing Bush | MAR | Artes | 3010171 | Artes | 3010171 | n.a. | Sz | 2 | szt. | 2 | 2 | szt. | 10 | 668.11 | 1336.22 | 1336.22
31 | =10LAE15AA101 | Zestaw dysz | DSH3.0 Nozzle Set 9N-=%0,88 | MAR | Artes | 3107408 | Artes | 3107408 | n.a. | Sz | 2 | kpl. | 2 | 2 | kpl. | 10 | 6766.71 | 13533.42 | 13533.42
32 | =10LAE15AA101 | Śruby i nakrętki | DSH3.0 Internal Fasteners | MAR | Artes | 3092710 | Artes | 3092710 | n.a. | Sz | 2 | szt. | 2 | 2 | szt. | 10 | 1551.73 | 3103.46 | 3103.46
34 | =10LAE15AA101 | Schładzacz tym napędów obrotowych | desuperheater incl. actuator | MAR | Artes | 3107405 + 3107676 | Artes | 3107405 + 3107676 | n.a. | Sz | 2 | kpl. | 2 | 2 | kpl. | 14 | 73444.5 | 146889 | 146889
Single Rapping System
1 | =10HCE10AT001 | zestaw uszczelniający Tac Tac 120/150 | Sealing set Tac Tac 120/150 | MAR | CB | 160707 | Clyde Bergemann | Tac Tac 120 / 150 | SPCH_080003_X_E2 | Sz | 44 | szt. | 44 | 49 | kpl. | 4 | 1689.67 | 74345.48 | 82793.83
2 | =10HCE20AT001 | zestaw uszczelniający Tac Tac 120/150 | Sealing set Tac Tac 120/150 | MAR | CB | 160707 | Clyde Bergemann | Tac Tac 120 / 150 | SPCH_080003_X_E2 | Sz | 41 | szt. | 41 | 46 | kpl. | 4 | 1689.67 | 69276.47 | 77724.82
3 | =10HCE10AT001 | Rapować cylinder Tac Tac 120 | Rapping cylinder Tac Tac 120 | MAR | CB | 166276 | Clyde Bergemann | Tac Tac 120 / 150 | SPCH_080003_X | Sz | 44 | szt. | 1 | 1 | szt. | 11 | 9092.01 | 9092.01 | 9092.01
4 | =10HCE20AT001 | Rapować cylinder Tac Tac 120 | Rapping cylinder Tac Tac 120 | MAR | CB | 166276 | Clyde Bergemann | Tac Tac 120 / 150 | SPCH_080003_X | Sz | 41 | szt. | 1 | 1 | szt. | 11 | 9092.01 | 9092.01 | 9092.01
5 | =10HCE10AT001 | tłok całkowicie | Ram shaft cpl. | MAR | CB | Tac Tac 120 / 150 | Clyde Bergemann | Tac Tac 120 / 150 | n.a. | Sz | 44 | szt. | 2 | 2 | szt. | 4 | 2474.15 | 4948.3 | 4948.3
6 | =10HCE20AT001 | tłok całkowicie | Ram shaft cpl. | MAR | CB | Tac Tac 120 / 150 | Clyde Bergemann | Tac Tac 120 / 150 | n.a. | Sz | 41 | szt. | 2 | 2 | szt. | 4 | 2474.15 | 4948.3 | 4948.3
7 | =10HCE10AT001 | sprężyna | Pressure spring | MAR | CB | 159025 | Clyde Bergemann | Tac Tac 120 / 150 | VD- 318C | Sz | 44 | szt. | 1 | 1 | szt. | 4 | 57.07 | 57.07 | 57.07
8 | =10HCE20AT001 | sprężyna | Pressure spring | MAR | CB | 159025 | Clyde Bergemann | Tac Tac 120 / 150 | VD- 318C | Sz | 41 | szt. | 1 | 1 | szt. | 4 | 57.07 | 57.07 | 57.07
9 | =10HCE10AT001 | Podkładka Odległość ALU | Distance washer ALU | MAR | CB | 166131 | Clyde Bergemann | Tac Tac 120 / 150 | N7/37239A | Z | 132 | szt. | 1 | 1 | szt. | 4 | 161.64 | 161.64 | 161.64
10 | =10HCE20AT001 | Podkładka Odległość ALU | Distance washer ALU | MAR | CB | 166131 | Clyde Bergemann | Tac Tac 120 / 150 | N7/37239A | Z | 123 | szt. | 1 | 1 | szt. | 4 | 161.64 | 161.64 | 161.64
11 | =10HCE10AT001 | Podłączanie kołnierz ALU | Connecting flange ALU | MAR | CB | 166138 | Clyde Bergemann | Tac Tac 120 / 150 | N7/ 37240 A | Z | 44 | szt. | 1 | 1 | szt. | 4 | 756.3 | 756.3 | 756.3
12 | =10HCE20AT001 | Podłączanie kołnierz ALU | Connecting flange ALU | MAR | CB | 166138 | Clyde Bergemann | Tac Tac 120 / 150 | N7/ 37240 A | Z | 41 | szt. | 1 | 1 | szt. | 4 | 756.3 | 756.3 | 756.3
13 | =10HCE10AA001 | wór elektromagnetyczny | soleniod valve | MAR | CB | VS26 | Clyde Bergemann | Tac Tac 120 / 150 | VS26 | Sz | 22 | szt. | 1 | 1 | szt. | 10 | 1327.59 | 1327.59 | 1327.59
14 | =10HCE20AA001 | wór elektromagnetyczny | soleniod valve | MAR | CB | VS26 | Clyde Bergemann | Tac Tac 120 / 150 | VS26 | Sz | 21 | szt. | 1 | 1 | szt. | 10 | 1327.59 | 1327.59 | 1327.59
15 | =10HCE10AA252 | Zestaw części eksploatacyjnych do regulatora ciśnienia | Set of wear parts for pressure regulator | MAR | CB | 174288 | Norgren | Tac Tac 120 / 150 | B74 | Sz | 1 | szt. | 1 | 1 | szt. | 3 | 310.35 | 310.35 | 310.35
16 | =10HCE20AA252 | Zestaw części eksploatacyjnych do regulatora ciśnienia | Set of wear parts for pressure regulator | MAR | CB | 174288 | Norgren | Tac Tac 120 / 150 | B74 | Sz | 1 | szt. | 1 | 1 | szt. | 3 | 310.35 | 310.35 | 310.35
Safety Valve
1 | =10HAH50AA191 | Pierścień uszczelniający obudowy ¦ Materiał 1.4401/grafit | Bodygasket ¦ Material 1.4401/Graphite | MAR | Bopp & Reuther | 1-75-23209-234 | Bopp & Reuther | Pos. 2/8 | 92133584-10 | Z | 1 | szt. | 1 | 1 | szt. | 2 | 99.66 | 99.66 | 99.66
2 | =10HAH50AA191 | Pierścień uszczelniający pokrywy ¦ Materiał 1.4301/grafit | Capgasket ¦ Material 1.4301/Graphite | MAR | Bopp & Reuther | 1-75-23261-765 | Bopp & Reuther | Pos. 2/9 | 92133584-10 | Z | 1 | szt. | 1 | 1 | szt. | 2 | 113.02 | 113.02 | 113.02
3 | =10HAH50AA191 | Tarcza ¦ Materiał 1.4122 | Disc ¦ Material 1.4122 | MAR | Bopp & Reuther | 1-36-27158-554 | Bopp & Reuther | Pos. 4 | 92133584-10 | Z | 1 | szt. | 1 | 1 | szt. | 8 | 1739.15 | 1739.15 | 1739.15
4 | =10HAH50AA191 | Zestaw uszczelek do pneumatycznego napędu tłoka 26aK | Gasket set for Pneumatic piston.26aK | MAR | Bopp & Reuther | 2-09-00010-002 | Bopp & Reuther | -- | 92133584-10 | Sz | 1 | szt. | 1 | 1 | szt. | 2 | 705.26 | 705.26 | 705.26
5 | =10HAH50AA192 | Przełącznik ciśnieniowy | Pressure switch | MAR | Bopp & Reuther | 2-08-78084-000 | Bopp & Reuther | Pos. 1 | 92133584-20 | Z | 3 | szt. | 1 | 1 | szt. | 4 - 6 | 13397.6 | 13397.6 | 13397.6
6 | =10HAH50AA192 | Zawór szybko otwierający się | Qick opening valve | MAR | Bopp & Reuther | 2-06-20018-100 | Bopp & Reuther | Pos. 6+8 | 92133584-20 | Z | 3+1 | szt. | 1 | 1 | szt. | 2 | 1715.27 | 1715.27 | 1715.27
7 | =10HAH50AA192 | Zestaw konserwacyjny | Maintenance kit | MAR | Bopp & Reuther | 2-55-12482-000 | Bopp & Reuther | -- | 92133584-20 | Z | -- | szt. | 1 | 1 | szt. | 2 | 2060.53 | 2060.53 | 2060.53
Burner
1 | =10HJA11AV001 | Zestaw o-ringi | Set of O-ring | MAR | PetroBio AB | PS1530 | Momentum AB | 521227 |  | Sz | 2 | szt. | 2 | 4 | szt. | 1 | 1137.94 | 2275.88 | 4551.76
2 | =10HJA11 | Zestaw uszczelnień FCU | Set of sealings FCU (Flow Control Unit) | MAR | PetroBio AB | DS1010 | Göteborgs Industriinstallation | - |  | Sz | 2 | szt. | 2 | 4 | szt. | 1 | 1870.7 | 3741.4 | 7482.8
3 | =10HJA11AV001 | Przyłącze powietrza pierwotnego Flex | Primary air flex connection | MAR | PetroBio AB | PA1189 | Ulinco Vulctech AB | ID 168 L=350mm |  | Sz | 2 | szt. | 2 | 2 | szt. | 1 | 2362.08 | 4724.16 | 4724.16
4 | =10HJA11AV002 | Palnik zapłonowy | Ignition burner | MAR | PetroBio AB | RF3075 | Ferroteknik AB | - |  | Z | 2 | szt. | 1 | 1 | szt. | 1 | 12873.64 | 12873.64 | 12873.64
5 | =10HJA11AV002 | Zestaw części zamiennych do palnika zapłonowego | Set of spare parts for ignition burner | MAR | PetroBio AB | RF3062 | Ferroteknik AB | - |  | Z | 2 | szt. | 2 | 2 | szt. | 1 | 2663.81 | 5327.62 | 5327.62
6 | =10HJA11AA005 | Zawór szybko zamykający 1 olej opałowy palnik zapłonowy | Fast acting valve 1 fuel oil ignition burner | MAR | PetroBio AB | MV5610 | Buschjost | 8209000.9179 |  | Z | 2 | szt. | 1 | 1 | szt. | 1 | 2370.7 | 2370.7 | 2370.7
7 | =10HJA11AA006 | Zawór szybko zamykający 2 olej opałowy palnik zapłonowy | Fast acting valve 2 fuel oil ignition burner | MAR | PetroBio AB | MV5610 | Buschjost | 8209000.9179 |  | Z | 2 | szt. | 1 | 1 | szt. | 1 | 2370.7 | 2370.7 | 2370.7
8 | =10HJA11GT001 | Transformator zapłonowy | Ignition transformer | MAR | PetroBio AB | ET8010 | Cofi Srl | TRS820 |  | Z | 2 | szt. | 1 | 1 | szt. | 1 | 1077.59 | 1077.59 | 1077.59
9 | =10HJA11BR001 | Przewód paliwowy 1 olej zapłonu palnika 1&2 | Fuel oil pipe burner 1&2 | MAR | PetroBio AB | MR5245 | Ferroteknik AB | - |  | Sz | 0.6 | m | 2 | 2 | m | 1 | 887.94 | 1775.88 | 1775.88
10 | =10HJA11BR002 | Przewód paliwowy 1 olej zapłonu palnika 1&2 | Fuel oil pipe ignition burner 1&2 | MAR | PetroBio AB | MR5245 | Ferroteknik AB | - |  | Sz | 0.6 | m | 2 | 2 | m | 1 | 887.94 | 1775.88 | 1775.88
11 | =10HJA11CR851 | Stan płomień płomień palnika na 1&2 | Status flame burner 1&2 flame on | MAR | PetroBio AB | EN3957 | Lamtec GmbH & Co KG | FFS 05 UV1 |  | Z | 2 | szt. | 1 | 1 | szt. | 3 | 6436.82 | 6436.82 | 6436.82
12 | =10HJA11CP101 | Ciśnienie oleju opałowego palnik 1&2 | Pressure fuel oil burner 1&2 | MAR | PetroBio AB | DF4010 | Bürkert- Contromatic AB | 00439932 |  | Z | 2 | szt. | 1 | 1 | szt. | 1 | 5455.21 | 5455.21 | 5455.21
13 | =10HJA11CT101 | Temperatura oleju opałowego palnik 1&2 | Temperature fuel oil burner 1&2 | MAR | PetroBio AB | DF4000 | Bürkert- Contromatic AB | 00436501 |  | Z | 2 | szt. | 1 | 1 | szt. | 1 | 5455.21 | 5455.21 | 5455.21
14 | =10HJA11CG102 | Wyłącznik krańcowy palnik 1&2 zamknięty | Limit switch burner 1&2 closed | MAR | PetroBio AB | EJ3030 | CROUZET | 838321 |  | Z | 2 | szt. | 2 | 2 | szt. | 1 | 965.52 | 1931.04 | 1931.04
15 | =10HJA11CP501 | Ciśnienie oleju opałowego palnik 1&2 | Pressure fuel oil burner 1&2 | MAR | PetroBio AB | EJ1766 | WIKA | 2751 |  | Z | 2 | szt. | 1 | 1 | szt. | 1 | 1284.49 | 1284.49 | 1284.49
16 | =10HJA11CP502 | Ciśnienie oleju opałowego palnik zapłonowy 1&2 | Pressure fuel oil ignition burner 1&2 | MAR | PetroBio AB | EJ1766 | WIKA | 2750 |  | Z | 2 | szt. | 1 | 1 | szt. | 1 | 1284.49 | 1284.49 | 1284.49
17 | =10HJA11AV001 | Dysza oleju | Oil nozzle | MAR | PetroBio AB | PA3140 | Kinne Lego AB | T4-1381 |  | Sz | 2 | szt. | 2 | 2 | szt. | 1 | 1508.63 | 3017.26 | 3017.26
18 | =10HJA11AV001 | Dysza oleju kompletne | Oil nozzle complete | MAR | PetroBio AB | PA3160 | Ferroteknik AB | ME8070 |  | Sz | 2 | szt. | 2 | 2 | szt. | 1 | 5889.69 | 11779.38 | 11779.38
19 | =10HJA11AV001 | Podstawowym dysza wewnętrzna | Inner primary nozzle | MAR | PetroBio AB | PA1550 | CNC Produktion Väst | - |  | Sz | 2 | szt. | 2 | 2 | szt. | 1 | 3267.26 | 6534.52 | 6534.52
20 | =10HJA11AV001 | Podstawowym dysza zewnętrzna | Outer primary nozzle | MAR | PetroBio AB | PA1690 | CNC Produktion Väst | - |  | Sz | 2 | szt. | 2 | 2 | szt. | 1 | 2060.36 | 4120.72 | 4120.72
21 | =10HJA11AV001 | Zawór regulacyjny oleju wkładka | Oil regulating valve insert | MAR | PetroBio AB | PA5270 | Ferroteknik AB | ME8140 |  | Sz | 2 | szt. | 1 | 1 | szt. | 1 | 11031.1 | 11031.1 | 11031.1
22 | =10HJA11AV001 | Przegub kulowy | Ball joint | MAR | PetroBio AB | MM5010 | Wiberger AB | DIN71802AS M10 |  | Sz | 2 | szt. | 2 | 2 | szt. | 1 | 120.69 | 241.38 | 241.38
23 | =10HJA11AV001 | Blokowanie wiosna | Locking spring | MAR | PetroBio AB | PA1950 | Ferroteknik AB | - |  | Sz | 2 | szt. | 2 | 2 | szt. | 1 | 275.86 | 551.72 | 551.72
24 | =10HJA11AV001 | Kompletny przewodnik wiosna | Spring guide compl. | MAR | PetroBio AB | PA1212 | PetroBio AB | - |  | Sz | 2 | szt. | 2 | 2 | szt. | 1 | 500 | 1000 | 1000
25 | =10HJA11AA101 | Zawór regulacyjny oleju opałowego palnik 1&2 | Control valve fuel oil burner 1&2 | MAR | PetroBio AB | EM1416 | Lamtec GmbH & Co KG | 662R2121/180 | IP65 | Z | 2 | szt. | 1 | 1 | szt. | 3 | 7265.56 | 7265.56 | 7265.56
26 | =10HJL11AA101 | Klapa regulacyjna powietrza wtórnego palnik 1&2 | Control damper secondary air burner 1&2 | MAR | PetroBio AB | EM1416 | Lamtec GmbH & Co KG | 662R2121/180 | IP65 | Z | 2 | szt. | 1 | 1 | szt. | 3 | 7265.56 | 7265.56 | 7265.56
27 | =10HJA11AA001 | zawór szybko zamykający 1 olej opałowy palnik 1&2 | Fast acting valve 1 fuel oil burner 1&2 | MAR | PetroBio AB | DF5225 | UGAB AB | 270A0000/20/M0G34F 23050 |  | Z | 2 | szt. | 1 | 1 | szt. | 1 | 14579.4 | 14579.4 | 14579.4
28 | =10HJA11AA002 | zawór szybko zamykający 2 olej opałowy palnik 1&2 | Fast acting valve 2 fuel oil burner 1&2 | MAR | PetroBio AB | DF5225 | UGAB AB | 270A0000/20/M0G34F 23050 |  | Z | 2 | szt. | 1 | 1 | szt. | 1 | 14579.4 | 14579.4 | 14579.4
29 | =10HJL11CP101 | Ciśnienie powietrza pierwotnego palnik 1&2 | Pressure primary air burner 1&2 | MAR | PetroBio AB | 5100001652 | Dungs | GGW 150 A4/2 | IP65 | Z | 2 | szt. | 1 | 1 | szt. | 2 | 2068.98 | 2068.98 | 2068.98
Dosing station
1 | =10LFN20CL101 | przełącznik bistabilny | Bistable Switch | MAR | MAZUR | BSM 501 | BAMO IER | BSM 501 | - | Z | 2 | szt. | 1 | 1 | szt. | 3 | 965.52 | 965.52 | 965.52
2 | =10LFN20AA302 | armatura odcinająca | shut off device | MAR | MAZUR | RKH 10 L 4423 | Rauh | RKH 10 L 4423 |  | Z | 6 | szt. | 1 | 1 | szt. | 3 | 750 | 750 | 750
3 | =10LFN20AA664 | armatura odcinająca | shut off device | MAR | MAZUR | AA50 | WERIT | AA50 |  | Z | 2 | szt. | 0 | 1 | szt. | 4 | 732.76 | 0 | 732.76
4 | =10LFN20AA304 | armatura odcinająca | shut off device | MAR | MAZUR | ZE311062 | END | ZE311062 |  | Z | 3 | szt. | 0 | 1 | szt. | 3 | 241.38 | 0 | 241.38
5 | =10LFN20AA661 | klapa zwrotna dozowania | non-return valve | MAR | MAZUR | AH310023 | END | AH310023 |  | Z | 2 | szt. | 0 | 1 | szt. | 3 | 387.93 | 0 | 387.93
6 | =10LFN20CF501 | przepływomierz Na3PO4 | flowmeter Na3PO4 | MAR | MAZUR | DK34 | Krohne | DK34 |  | Z | 1 | szt. | 1 | 1 | szt. | 6 | 5028.77 | 5028.77 | 5028.77
7 | =10LFN20CS001 | pompa Na3PO4 | pump Na3PO4 | MAR | MAZUR | C409.2-7,5 KM | Sera | C409.2-7,5 KM |  | Z | 1 | szt. | 1 | 1 | szt. | 10 | 22461.34 | 22461.34 | 22461.34
8 | =10LFN20CS001 | pompa Na3PO4 | pump Na3PO4 | MAR | MAZUR | C409.2-7,5 KM | Sera | C409.2-7,5 KM |  | Sz | 1 | szt. | 2 | 3 | szt. | 4 | 6058.66 | 12117.32 | 18175.98 | części zamienne do pompy wł: 1 szt podwójnie zawór ssący 1 szt podwójnie zawór bezpieczeństwa 1 szt zestaw montażowy 1 szt membrana wielowarstwowa | spare parts for pump incl.: 1 pcs double suction valve 1 pcs double pressure valve 1 pcs fixing set 1 pcs mulit layer membrane
9 | =10LFN20AA602 | armatura zwrotna obejście pompa Na3PO4 | non-return device bypass pump Na3PO4 | MAR | MAZUR | NG303122 | END | NG303122 |  | Z | 1 | szt. | 0 | 1 | szt. | 3 | 4047.15 | 0 | 4047.15
10 | =10LFN20AT002 | osadnik zanieczyszczeń rozcieńczonego Na3PO4 | strainer diluted Na3PO4 | MAR | MAZUR | EA300023 | END | EA300023 |  | Z | 1 | szt. | 0 | 1 | szt. | 3 | 1137.94 | 0 | 1137.94
11 | =10LFN20BB001 | kontener Na3PO4 | container Na3PO4 | MAR | MAZUR | IBC600ltr | WERIT | IBC600ltr |  | Z | 2 | szt. | 0 | 1 | szt. | 4 | 2655.19 | 0 | 2655.19
12 | =10LFN20CL502 | optyczny wskaźnik poziomu napełnienia dla kontenera Na3PO4 | optical level indicator for container Na3PO4 | MAR | MAZUR | PR25 | Weber | PR25 |  | Z | 1 | szt. | 0 | 1 | szt. | 5 | 2801.74 | 0 | 2801.74
Continuous Blowdown Valve
1 | =10LCQ20AA253 | Zestaw części zamiennych BA 210/211 DN25 składa się z: 1 szt.przewód kolanowy 1 szt. rozpylacz 6 szt. pierścień uszczelniający 1 szt. kołek sprężyny wielopłytkowej | spare part-kit BA 210/211 DN25 consisting of: 1 pc. Nozzle stem 1 pc. Nozzle insert 6 pcs. Packing rings 1 Stck. Spring pin | MAR | Gestra | 333565 | Gestra | 333565 |  | Z | 1 | szt. | 1 | 1 | szt. | 4 | 9733.44 | 9733.44 | 9733.44
Shut-Off Valves, Non-Return Valves
1 | =10LBA10AA001 | Pierścień uszczelniający 411.1 | Gasket 411.1 | MAR | KSB | STAAL 100 AKDS; DN200/200; PN100 | KSB | STAAL 100 AKDS; DN200/200; PN100 | 9972685438/200 | Z | 1 | szt. | 1 | 1 | szt. | 2 | 956.9 | 956.9 | 956.9
2 | =10LBA10AA001 | Uszczelnienie dławicowe 461 | Gland packing set 461 | MAR | KSB | STAAL 100 AKDS; DN200/200; PN100 | KSB | STAAL 100 AKDS; DN200/200; PN100 | 9972685438/200 | Z | 1 | szt. | 1 | 1 | szt. | 2 | 836.21 | 836.21 | 836.21
3 | =10LBH10AA001 | Pierścień uszczelniający 411.1 | Gasket 411.1 | MAR | KSB | STAAL 100 AKDS; DN150/150; PN100 | KSB | STAAL 100 AKDS; DN150/150; PN100 | 9972685438/300 | Z | 1 | szt. | 1 | 1 | szt. | 2 | 870.69 | 870.69 | 870.69
4 | =10LBH10AA001 | Uszczelnienie dławicowe 461 | Gland packing set 461 | MAR | KSB | STAAL 100 AKDS; DN150/150; PN100 | KSB | STAAL 100 AKDS; DN150/150; PN100 | 9972685438/300 | Z | 1 | szt. | 1 | 1 | szt. | 2 | 379.31 | 379.31 | 379.31
5 | =10LAC21AA260 | Pierścień uszczelniający 411.1 | Gasket 411.1 | MAR | KSB | STAAL 40 AKDS; DN125/100; PN25 | KSB | STAAL 40 AKDS; DN125/100; PN25 | 9972685438/400 | Z | 3 | szt. | 1 | 1 | szt. | 2 | 543.11 | 543.11 | 543.11
6 | =10LAC21AA260 | Uszczelnienie dławicowe 461 | Gland packing set 461 | MAR | KSB | STAAL 40 AKDS; DN125/100; PN25 | KSB | STAAL 40 AKDS; DN125/100; PN25 | 9972685438/400 | Z | 3 | szt. | 1 | 1 | szt. | 2 | 241.38 | 241.38 | 241.38
7 | =10HAD10AA312 | Pierścień uszczelniający 411.1 | Gasket 411.1 | MAR | KSB | NORI160ZXS, DN15; PN160 | KSB | NORI160ZXS, DN15; PN160 | 9972685438/500/600/1500/1600/2300/2600/2700 | Z | 54 | szt. | 6 | 6 | szt. | 2 | 120.69 | 724.14 | 724.14
8 | =10HAD10AA312 | Uszczelnienie dławicowe 461 | Gland packing set 461 | MAR | KSB | NORI160ZXS, DN15; PN160 | KSB | NORI160ZXS, DN15; PN160 | 9972685438/500/600/1500/1600/2300/2600/2700 | Z | 54 | szt. | 6 | 6 | szt. | 2 | 103.45 | 620.7 | 620.7
9 | =10LAC10AA601 | Pierścień uszczelniający 411.1 | Gasket 411.1 | MAR | KSB | NORI40ZXS, DN15; PN40 | KSB | NORI40ZXS, DN15; PN40 | 9972685438/700/1400 | Z | 2 | szt. | 1 | 1 | szt. | 2 | 25.86 | 25.86 | 25.86
10 | =10LAC10AA601 | Uszczelnienie dławicowe 461 | Gland packing set 461 | MAR | KSB | NORI40ZXS, DN15; PN40 | KSB | NORI40ZXS, DN15; PN40 | 9972685438/700/1400 | Z | 2 | szt. | 1 | 1 | szt. | 2 | 60.35 | 60.35 | 60.35
11 | =10LAB20AA251 | Pierścień uszczelniający 411.1 | Gasket 411.1 | MAR | KSB | AKGS-A; DN100/100; PN160 | KSB | AKGS-A; DN100/100; PN160 | 9972685438/800/2800 | Z | 12 | szt. | 1 | 1 | szt. | 2 | 750 | 750 | 750
12 | =10LAB20AA251 | Uszczelnienie dławicowe 461 | Gland packing set 461 | MAR | KSB | AKGS-A; DN100/100; PN160 | KSB | AKGS-A; DN100/100; PN160 | 9972685438/800/2800 | Z | 12 | szt. | 1 | 1 | szt. | 2 | 594.83 | 594.83 | 594.83
13 | =10LFC10AA251 | Pierścień uszczelniający 411.1 | Gasket 411.1 | MAR | KSB | AKGS-A; DN80/80; PN160 | KSB | AKGS-A; DN80/80; PN160 | 9972685438/900 | Z | 3 | szt. | 1 | 1 | szt. | 2 | 629.31 | 629.31 | 629.31
14 | =10LFC10AA251 | Uszczelnienie dławicowe 461 | Gland packing set 461 | MAR | KSB | AKGS-A; DN80/80; PN160 | KSB | AKGS-A; DN80/80; PN160 | 9972685438/900 | Z | 3 | szt. | 1 | 1 | szt. | 2 | 353.45 | 353.45 | 353.45
15 | =10LAB20AA201 | Pierścień uszczelniający 411.1 | Gasket 411.1 | MAR | KSB | AKRS; DN100/100; PN160 | KSB | AKRS; DN100/100; PN160 | 9972685438/1000 | Z | 1 | szt. | 1 | 1 | szt. | 2 | 758.63 | 758.63 | 758.63
16 | =10LAB21AA252 | Pierścień uszczelniający 411.1 | Gasket 411.1 | MAR | KSB | NORI160ZXSF; DN100; PN160 | KSB | NORI160ZXSF; DN100; PN160 | 9972685438/1100 | Z | 1 | szt. | 1 | 1 | szt. | 2 | 853.45 | 853.45 | 853.45
17 | =10LAB21AA252 | Uszczelnienie dławicowe 461 | Gland packing set 461 | MAR | KSB | NORI160ZXSF; DN100; PN160 | KSB | NORI160ZXSF; DN100; PN160 | 9972685438/1100 | Z | 1 | szt. | 1 | 1 | szt. | 2 | 1577.6 | 1577.6 | 1577.6
18 | =10LAE15AA201 | Pierścień uszczelniający 411.1 | Gasket 411.1 | MAR | KSB | NORI160RXS; DN40; PN160 | KSB | NORI160RXS; DN40; PN160 | 9972685438/1200 | Z | 2 | szt. | 1 | 1 | szt. | 2 | 206.9 | 206.9 | 206.9
19 | =10LFC50AA302 | Pierścień uszczelniający 411.1 | Gasket 411.1 | MAR | KSB | NORI40ZXL, DN25; PN40 | KSB | NORI40ZXL, DN25; PN40 | 9972685438/1300 | Z | 1 | szt. | 1 | 1 | szt. | 2 | 34.48 | 34.48 | 34.48
20 | =10LFC50AA302 | Uszczelnienie dławicowe 461 | Gland packing set 461 | MAR | KSB | NORI40ZXL, DN25; PN40 | KSB | NORI40ZXL, DN25; PN40 | 9972685438/1300 | Z | 1 | szt. | 1 | 1 | szt. | 2 | 60.35 | 60.35 | 60.35
21 | =10HAH50AA193 | Pierścień uszczelniający 411.1 | Gasket 411.1 | MAR | KSB | NORI160ZXS, DN25; PN160 | KSB | NORI160ZXS, DN25; PN160 | 9972685438/1700/1800/1900/2400/2500 | Z | 103 | szt. | 10 | 10 | szt. | 2 | 120.69 | 1206.9 | 1206.9
22 | =10HAH50AA193 | Uszczelnienie dławicowe 461 | Gland packing set 461 | MAR | KSB | NORI160ZXS, DN25; PN160 | KSB | NORI160ZXS, DN25; PN160 | 9972685438/1700/1800/1900/2400/2500 | Z | 103 | szt. | 10 | 10 | szt. | 2 | 103.45 | 1034.5 | 1034.5
23 | =10HAN02AA403 | Pierścień uszczelniający 411.1 | Gasket 411.1 | MAR | KSB | NORI160ZXS, DN40; PN160 | KSB | NORI160ZXS, DN40; PN160 | 9972685438/2000/2100 | Z | 12 | szt. | 1 | 1 | szt. | 2 | 206.9 | 206.9 | 206.9
24 | =10HAN02AA403 | Uszczelnienie dławicowe 461 | Gland packing set 461 | MAR | KSB | NORI160ZXS, DN40; PN160 | KSB | NORI160ZXS, DN40; PN160 | 9972685438/2000/2100 | Z | 12 | szt. | 1 | 1 | szt. | 2 | 215.52 | 215.52 | 215.52
25 | =10LCQ10AA251 | Pierścień uszczelniający 411.1 | Gasket 411.1 | MAR | KSB | NORI160ZXS, DN50; PN160 | KSB | NORI160ZXS, DN50; PN160 | 9972685438/2200 | Z | 2 | szt. | 1 | 1 | szt. | 2 | 206.9 | 206.9 | 206.9
26 | =10LCQ10AA251 | Uszczelnienie dławicowe 461 | Gland packing set 461 | MAR | KSB | NORI160ZXS, DN50; PN160 | KSB | NORI160ZXS, DN50; PN160 | 9972685438/2200 | Z | 2 | szt. | 1 | 1 | szt. | 2 | 215.52 | 215.52 | 215.52
[18 empty] | 0 | 0
Level Gauge (Drum, Flash Tank)
1 | =10HAD10CL501 | Uszczelka 20x360x9x310x0,5 | Sealing 20x360x9x310x0,5 | MAR | Igema | 40-00288 | Igema | 40-00288 | Size 9 | Sz | 4 | szt. | 8 | 12 | szt. | 2 | 72.85 | 582.8 | 874.2
2 | =10HAD10CL501 | Pakiet mika 360x20x0,8 | Mica packet 360x20x0,8 | MAR | Igema | 40-00995 | Igema | 40-00995 | Size 9 | Sz | 4 | szt. | 8 | 12 | szt. | 4 | 1110.78 | 8886.24 | 13329.36
3 | =10HAD10CL501 | Perforowana płyta 360x20x1 | Perforated plate 360x20x1 | MAR | Igema | 40-00900 | Igema | 40-00900 | Size 9 | Z | 4 | szt. | 4 | 4 | szt. | 2 | 163.79 | 655.16 | 655.16
4 | =10HAD10CL501 | śruba uszczelniająca G 1/4 | Plug G1/4 | MAR | Igema | 40-00316 | Igema | 40-00316 | DIN 910 | Sz | 1 | szt. | 8 | 12 | szt. | 2 | 42.67 | 341.36 | 512.04
5 | =10HAD10CL501 | pierścień uszczelniający 13,5x19x1,5 | Sealing ring 13,5x19x1,5 | MAR | Igema | 40-00114 | Igema | 40-004114 | DIN 7603 | Sz | 1 | szt. | 8 | 12 | szt. | 2 | 22.24 | 177.92 | 266.88
6 | =10HAD10CL501 | pierścień uszczelniający 21x26x1,5 | Sealing ring 21x26x1,5 | MAR | Igema | 40-00099 | Igema | 40-00099 | DIN 7603 | Sz | 1 | szt. | 2 | 3 | szt. | 2 | 22.24 | 44.48 | 66.72
7 | =10HAD10CL501 | śruba uszczelniająca G 1/2 | Plug G1/2 | MAR | Igema | 40-00329 | Igema | 40-00329 | DIN 910 | Sz | 1 | szt. | 2 | 3 | szt. | 2 | 43.53 | 87.06 | 130.59
8 | =10HAD10CL501 | Rowkiem uszczelka DN 15 | Serrated gasket DN 15 | MAR | Igema | 40-00206 | Igema | 40-00206 | DIN 2697 | Sz | 2 | szt. | 4 | 6 | szt. | 2 | 262.93 | 1051.72 | 1577.58
9 | =10HAD10CL501 | Siedzisko i stożek zestaw z piłką AV 220 | Seat and cone set with ball AV 220 | MAR | Igema | 15-00115 | Igema | 15-00115 |  | Sz | 2 | szt. | 4 | 6 | szt. | 2 | 780.61 | 3122.44 | 4683.66
10 | =10HAD10CL501 | Opakowanie zestawu AV 220 | Packing set AV 220 | MAR | Igema | 15-00113 | Igema | 15-00113 |  | Sz | 2 | szt. | 8 | 12 | szt. | 2 | 116.38 | 931.04 | 1396.56
11 | =10HAD10CL501 | Siedzisko i stożek zestaw AV 220 | Seat and cone set AV 220 | MAR | Igema | 15-00114 | Igema | 15-00114 |  | Sz | 2 | szt. | 4 | 6 | szt. | 2 | 622.42 | 2489.68 | 3734.52
12 | =10HAD10CL501 | pierścień uszczelniający 22x27x1,5 | Sealing ring 22x27,5x1,5 | MAR | Igema | 40-00117 | Igema | 40-00117 | DIN 7603 | Sz | 1 | szt. | 8 | 12 | szt. | 2 | 39.22 | 313.76 | 470.64
13 | =10HAD10CL501 | Zawór spustowy AV 555 | Drain valve AV 555 | MAR | Igema | 40-03807 | Igema | 40-03807 |  | Sz | 1 | szt. | 2 | 3 | szt. | 4 | 5096.76 | 10193.52 | 15290.28
14 | =10HAD10CL501 | Siedziska AV 555 | Seat AV 555 | MAR | Igema | 40-01953 | Igema | 40-01953 |  | Sz | 1 | szt. | 2 | 3 | szt. | 2 | 212.5 | 425 | 637.5
15 | =10HAD10CL501 | Wrzeciono ze stożkiem AV 555 | Spindle with cone AV 555 | MAR | Igema | 40-04135 | Igema | 40-04135 |  | Sz | 1 | szt. | 2 | 3 | szt. | 2 | 396.55 | 793.1 | 1189.65
16 | =10HAD10CL501 | Opakowanie zestawu AV 555 | Packing set AV 555 | MAR | Igema | 40-01867 | Igema | 40-01867 |  | Sz | 1 | szt. | 2 | 3 | szt. | 2 | 149.14 | 298.28 | 447.42
17 | =10HAD10CL501 | pierścień uszczelniający 20x24x1,5 | Sealing ring 20x24x1,5 | MAR | Igema | 40-01873 | Igema | 40-01873 |  | Sz | 1 | szt. | 2 | 3 | szt. | 2 | 56.03 | 112.06 | 168.09
18 | =10HAD10CL501 | pierścień uszczelniający 21x26x1,5 | Sealing ring 21x26x1,5 | MAR | Igema | 40-00099 | Igema | 40-00099 |  | Sz | 1 | szt. | 2 | 3 | szt. | 2 | 22.24 | 44.48 | 66.72
19 | =10HAD10CL501 | Zawór odpowietrzający AV 520 | Vent valve AV 520 | MAR | Igema | 40-01845 | Igema | 40-01845 |  | Sz | 1 | szt. | 2 | 3 | szt. | 2 | 1423.28 | 2846.56 | 4269.84
20 | =10HAD10CL501-E01 | Lampa LED-370-230-H | Luminaire LED-370-230-H | MAR | Igema | 40-04458 | Igema | 40-04458 |  | Sz | 2 | szt. | 1 | 1 | szt. | 4 | 4066.75 | 4066.75 | 4066.75
21 | =10LFC50CL501 | pierścień uszczelniający 60x80x1,5 | Sealing ring 60x80x1,5 | MAR | Igema | 40-01041 | Igema | 40-01041 |  | Sz | 1 | szt. | 2 | 3 | szt. | 2 | 76.38 | 152.76 | 229.14
22 | =10LFC50CL501 | pierścień uszczelniający 21x26x1,5 | Sealing ring 21x26x1,5 | MAR | Igema | 40-00128 | Igema | 40-00128 | DIN 7603 | Sz | 2 | szt. | 2 | 3 | szt. | 2 | 40.95 | 81.9 | 122.85
23 | =10LFC50CL501 | śruba uszczelniająca G 1/2 | Locking screw G1/2 | MAR | Igema | 40-00330 | Igema | 40-00330 |  | Sz | 1 | szt. | 2 | 3 | szt. | 2 | 70.69 | 141.38 | 212.07
24 | =10LFC50CL501 | pierścień uszczelniający 13,5x19x1,5 | Sealing ring 13,5x19x1,5 | MAR | Igema | 40-00127 | Igema | 40-00127 |  | Sz | 1 | szt. | 2 | 3 | szt. | 2 | 34.66 | 69.32 | 103.98
25 | =10LFC50CL501 | śruba uszczelniająca G 1/4 | Plug G1/4 | MAR | Igema | 40-03794 | Igema | 40-03794 |  | Sz | 1 | szt. | 2 | 3 | szt. | 2 | 43.1 | 86.2 | 129.3
26 | =10LFC50CL501 | Zawór spustowy AV 545 | Drain valve AV 545 | MAR | Igema | 70-00005 | Igema | 70-00005 |  | Sz | 1 | szt. | 1 | 2 | szt. | 4 | 3862.52 | 3862.52 | 7725.04
27 | =10LFC50CL501 | Siedziska AV 545 | Seat AV 545 | MAR | Igema | 40-01953 | Igema | 40-01953 |  | Sz | 1 | szt. | 2 | 3 | szt. | 2 | 212.5 | 425 | 637.5
28 | =10LFC50CL501 | Wrzeciono ze stożkiem AV 545 | Spindle with cone AV 545 | MAR | Igema | 40-04135 | Igema | 40-04135 |  | Sz | 1 | szt. | 2 | 3 | szt. | 2 | 396.55 | 793.1 | 1189.65
29 | =10LFC50CL501 | Opakowanie zestawu AV 545 | Packing set AV 545 | MAR | Igema | 40-01867 | Igema | 40-01867 |  | Sz | 1 | szt. | 2 | 3 | szt. | 2 | 56.03 | 112.06 | 168.09
30 | =10LFC50CL501 | pierścień uszczelniający 20x24x1,5 | Sealing ring 20x24x1,5 | MAR | Igema | 40-01873 | Igema | 40-01873 | DIN 7603 | Sz | 1 | szt. | 2 | 3 | szt. | 2 | 56.81 | 113.62 | 170.43
31 | =10LFC50CL501 | pierścień uszczelniający 21x26x1,5 | Sealing ring 21x26x1,5 | MAR | Igema | 40-00099 | Igema | 40-00099 | DIN 7603 | Sz | 1 | szt. | 2 | 3 | szt. | 2 | 22.24 | 44.48 | 66.72
32 | =10LFC50AA302 | zawór odcinający WA 10 | Valve WA 10 | MAR | Igema | 70-00009 | Igema | 70-00009 | DN 25 PN 6 / PN 40 | Sz | 2 | szt. | 1 | 1 | szt. | 8 | 3465.54 | 3465.54 | 3465.54
Sampling Station
1 | =10QUA10AA192 | zawór bezpieczeństwa wody chłodzącej pobór próbki | safety valve cooling water sampling | MAR | Woesthoff | 437 H2 | LESER | 437 H2 |  | Z | 1 | szt. | 0 | 0 | szt. | 4 | 3741.4 | 0 | 0
2 | =10QUA20AA608 | zawór odcinający pobór próbki | spring valve sampling | MAR | Woesthoff | FN1 | Woesthoff | FN1 |  | Z | 3 | szt. | 0 | 0 | szt. | 2 | 818.97 | 0 | 0
3 | =10QUA10AA802 | armatura odcinająca wody chłodzącej | shut-off device cooling water | MAR | Woesthoff | KH2" | Woesthoff | KH2" |  | Z | 2 | szt. | 0 | 0 | szt. | 3 | 5342.56 | 0 | 0
4 | =10QUA10AA252 | armatura odcinająca wody chłodzącej przed stacją poboru próbek | shut-off valve cooling water upstream of sample cooler | MAR | Woesthoff | KH3/4" | Woesthoff | KH3/4" |  | Z | 4 | szt. | 0 | 1 | szt. | 2 | 750 | 0 | 750
5 | =10QUA10AA202 | armatura odcinająca wody chłodzącej za stacją poboru próbek | check valve cooling water downstream of sample cooler | MAR | Woesthoff | KR3/4 | Woesthoff | KR3/4 |  | Z | 3 | szt. | 0 | 1 | szt. | 2 | 724.14 | 0 | 724.14
6 | =10QUA20AA610 | zawór odcinający | shut-off valve | MAR | Woesthoff | NV1T | Woesthoff | NV1T |  | Z | 5 | szt. | 1 | 1 | szt. | 2 | 1146.56 | 1146.56 | 1146.56
7 | =10QUA20AA606 | zawór regulacyjny | regulating valve | MAR | Woesthoff | NV3 | Woesthoff | NV3 |  | Z | 3 | szt. | 1 | 1 | szt. | 2 | 1974.15 | 1974.15 | 1974.15
8 | =10QUA20AA605 | zawór odcinający wody zasilającej przed schładzaczem próbek | shut-off valve upstream sample cooler | MAR | Woesthoff | VC4S | Woesthoff | VC4S |  | Z | 3 | szt. | 1 | 1 | szt. | 2 | 2577.6 | 2577.6 | 2577.6
9 | =10QUA20AA607 | temperatura zawór bezpieczeństwa pobór próbki | temperature safety valve sampling | MAR | Woesthoff | TSV-Safe-T | Woesthoff | TSV-Safe-T |  | Z | 3 | szt. | 1 | 1 | szt. | 4 | 10483.97 | 10483.97 | 10483.97
10 | =10QUA20AC001 | stacja poboru próbek | sample cooler | MAR | Woesthoff | G05S-4 | Woesthoff | G05S-4 |  | Z | 2 | szt. | 1 | 1 | szt. | 3 | 10218.45 | 10218.45 | 10218.45
11 | =10QUA40AC001 | stacja poboru próbek | sample cooler | MAR | Woesthoff | G05S-7 | Woesthoff | G05S-7 |  | Z | 1 | szt. | 1 | 1 | szt. | 3 | 13396.63 | 13396.63 | 13396.63
12 | =10QUA20AC001 | zestaw uszczelniający G05S | set of sealings G05S | MAR | Woesthoff | set of sealings G05S | Woesthoff | set of sealings G05S |  | Sz | 3 | szt. | 3 | 6 | szt. | 2 | 543.11 | 1629.33 | 3258.66
13 | =10QUA20AT001 | wiemieniacze jonowe pobór próbki | Ion exchanger sampling | MAR | Woesthoff | F6 | Woesthoff | F6 |  | Z | 2 | szt. | 0 | 0 | szt. | 2 | 10097.76 | 0 | 0
14 | =10QUA20AT001 | zywic jonowimienne | Ion exchange resin | MAR | Woesthoff | Lewatit 0,6 l | Woesthoff | Lewatit 0,6 l |  | Sz | 2 | szt. | 8 | 12 | szt. | 2 | 362.07 | 2896.56 | 4344.84
15 | =10QUA20AT001 | zestaw uszczelniające | set of sealings | MAR | Woesthoff | set of sealings F6 | Woesthoff | set of sealings F6 |  | Sz | 2 | szt. | 2 | 4 | szt. | 2 | 1620.7 | 3241.4 | 6482.8
16 | =10QUA20CF501 | miernik przepływu pobór próbki | Flowmeter sample | MAR | Woesthoff | RVO/U-4/03 | MEISTER | RVO/U-4/03 |  | Z | 3 | szt. | 1 | 1 | szt. | 4 | 3534.5 | 3534.5 | 3534.5
17 | =10QUA10CT501 | termometr pobór próbki / wody chłodzącej | thermometer sampling / cooling water | MAR | Woesthoff | TI100 | WIKA | Type A52.063 |  | Z | 4 | szt. | 1 | 1 | szt. | 3 | 939.66 | 939.66 | 939.66
18 | =10QUA20CQ001 | czujnik przewodności | conductivity sensor | MAR | Woesthoff | CLS15D-A1A1 | ENDRESS + HAUSER | CLS15D-A1A1 |  | Z | 2 | szt. | 1 | 1 | szt. | 2 | 7112.69 | 7112.69 | 7112.69
19 | =10QUA30CQ001 | czujnik przewodności | conductivity sensor | MAR | Woesthoff | CLS15D-B1A1 | ENDRESS + HAUSER | CLS15D-B1A1 |  | Z | 1 | szt. | 0 | 1 | szt. | 2 | 7112.69 | 0 | 7112.69
20 | =10QUA30CQ002 | czujnik pH | pH sensor | MAR | Woesthoff | CPS11D-7AS | ENDRESS + HAUSER | CPS11D-7AS |  | Sz | 1 | szt. | 1 | 1 | szt. | 2 | 3077.6 | 3077.6 | 3077.6
21 | =10QUA20CQ003 | czujnik DO | DO sensor | MAR | Woesthoff | COS22D-AA3A2B22 | ENDRESS + HAUSER | COS22D-AA3A2B22 |  | Z | 1 | szt. | 0 | 0 | szt. | 3 | 19807.88 | 0 | 0 | elektrod z ograniczoną przydatnoścą 0,5 lat | electrodes with limited shelf life (0,5 years)
22 | =10QUA20CQ0011 | nadajnik przewodności | Transmitter conductivity | MAR | Woesthoff | M CM42 KAA 000 EA L0 | ENDRESS + HAUSER | M CM42 KAA 000 EA L0 |  | Z | 4 | szt. | 0 | 0 | szt. | 3 | 17990.91 | 0 | 0
23 | =10QUA30CQ002 | nadajnik pH | Transmitter pH | MAR | Woesthoff | M CM42 MAA 000 EA L0 | ENDRESS + HAUSER | M CM42 MAA 000 EA L0 |  | Z | 1 | szt. | 0 | 0 | szt. | 3 | 17990.91 | 0 | 0
24 | =10QUA20CQ003 | nadajnik DO | Transmitter DO | MAR | Woesthoff | M CM42 OAA 000 EA L0 | ENDRESS + HAUSER | M CM42 OAA 000 EA L0 |  | Z | 1 | szt. | 0 | 0 | szt. | 3 | 17990.91 | 0 | 0
25 | =10QUA40CF502 | zestaw materiały zużywalne | Consumable kit | MAR | Woesthoff | Aqualizer 3041 Silica Consumable kit | WALTRON | W3040-101 |  | Sz | 1 | szt. | 2 | 3 | szt. | 3 | 4859.8 | 9719.6 | 14579.4 | chemikalia z ograniczoną przydatnoścą 0,5 lat | chemicals with limited shelf life (0,5 years)
26 | =10QUA40CF502 | osczynnik #1, molibden, 5 l | Reagent #1, molybdate, 5 l | MAR | Woesthoff | Aqualizer 3041 Reagent #1, molybdate 5 l | WALTRON | W1234-345 |  | Sz | 1 | szt. | 10 | 15 | szt. | 3 | 2482.77 | 24827.7 | 37241.55 | chemikalia z ograniczoną przydatnoścą 0,5 lat | chemicals with limited shelf life (0,5 years)
27 | =10QUA40CF502 | osczynnik #2, kwas, 5 l | Reagent #2, acid, 5 l | MAR | Woesthoff | Aqualizer 3041 Silica Reagent #2, acid, 5 l | WALTRON | W1234-342 |  | Sz | 1 | szt. | 10 | 15 | szt. | 3 | 1284.49 | 12844.9 | 19267.35 | chemikalia z ograniczoną przydatnoścą 0,5 lat | chemicals with limited shelf life (0,5 years)
28 | =10QUA40CF502 | osczynnik #3, kolor, 5 l | Reagent #3, colour, 5 l | MAR | Woesthoff | Aqualizer 3041 Silica Reagent #3, colour, 5 l | WALTRON | W1234-343 |  | Sz | 1 | szt. | 10 | 15 | szt. | 3 | 1284.49 | 12844.9 | 19267.35 | chemikalia z ograniczoną przydatnoścą 0,5 lat | chemicals with limited shelf life (0,5 years)
29 | =10QUA40CF502 | norm dla wzorcowania 200 ppb, 2,5 l | Calibration standard 200 ppb, 2,5 l | MAR | Woesthoff | Aqualizer 3041 Silica Calibration standard 200 ppb, 2,5 l | WALTRON | W1234-576 |  | Sz | 1 | szt. | 10 | 15 | szt. | 3 | 939.66 | 9396.6 | 14094.9 | chemikalia z ograniczoną przydatnoścą 0,5 lat | chemicals with limited shelf life (0,5 years)
Expansion joints
|  |  |  | MAR | [13 empty] | 0 | 0
| will be defined!!! |  |  | MAR | [13 empty] | 0 | 0
Gaskets (for control valves, drum, orifice plate)
1 | =10HBK | Sznur uszczelniający | Packing seal | MAR | K+S Feuerungs- armaturen GmbH | Abb.49/1 | K+S Feuerungs- armaturen GmbH | Abb.49/1 |  | Sz | 50 m | m | 100 | 160 | m | 4 | 135.35 | 13535 | 21656
2 | =10HBK | Sznur uszczelniający | Packing seal | MAR | K+S Feuerungs- armaturen GmbH | Abb.32/18b | K+S Feuerungs- armaturen GmbH | Abb.32/18b |  | Sz | 3 | m | 20 | 20 | m | 4 | 131.04 | 2620.8 | 2620.8
3 | =10HBK | Klej do sznur uszczelniający | Glue for paccking seals | MAR | K+S Feuerungs- armaturen GmbH | Abb.32/18b/49/1 | K+S Feuerungs- armaturen GmbH | Abb.32/18b/49/1 |  | Sz | 1 | szt. | 2 | 3 | szt. | 4 | 293.11 | 586.22 | 879.33
4 | =10HBK | Uszczelka DN 65/ PN 6 | Flat Gasket DN 65/ PN 6 | MAR | IDT GmbH | WD20 | IDT GmbH | WD20 | EN1514-1 | Sz | 24 | szt. | 4 | 6 | szt. | 4 | 146.55 | 586.2 | 879.3
5 | =10HBK13CT402 | Uszczelka DN 100 / PN 6 | Flat Gasket DN 100 / PN 6 | MAR | IDT GmbH | WD20 | IDT GmbH | WD20 | EN1514-1 | Sz | 24 | szt. | 4 | 6 | szt. | 4 | 217.67 | 870.68 | 1306.02
6 | =10HBK21CT201 | Uszczelka DN 150 / PN 6 | Flat Gasket DN 150 / PN 6 | MAR | IDT GmbH | WD20 | IDT GmbH | WD20 | EN1514-1 | Sz | 9 | szt. | 12 | 18 | szt. | 4 | 293.97 | 3527.64 | 5291.46
7 | =10HBK31CT202 | Uszczelka DN 40 / PN 6 | Flat Gasket DN 40 / PN 6 | MAR | IDT GmbH | WD20 | IDT GmbH | WD20 | EN1514-1 | Sz | 2 | szt. | 2 | 3 | szt. | 4 | 171.55 | 343.1 | 514.65
8 | =10HBK51CQ207 | Uszczelka DN 80 / PN 6 | Flat Gasket DN 80 / PN 6 | MAR | IDT GmbH | WS 3862 | IDT GmbH | WS 3862 | EN1514-1 | Sz | 4 | szt. | 2 | 3 | szt. | 4 | 62.07 | 124.14 | 186.21
9 | =10HBK51CF201 | Uszczelka DN 125 / PN 6 | Flat Gasket DN 125 / PN 6 | MAR | IDT GmbH | WS 3862 | IDT GmbH | WS 3862 | EN1514-1 | Sz | 2 | szt. | 2 | 3 | szt. | 4 | 80.95 | 161.9 | 242.85
10 | =10LFC50BB402 | Uszczelka DN 500 / PN 10 | Flat Gasket DN 500 / PN 10 | MAR | IDT GmbH | WS 3862 | IDT GmbH | WS 3862 | EN1514-1 | Sz | 1 | szt. | 2 | 3 | szt. | 4 | 398.19 | 796.38 | 1194.57
11 | =10LFC50AA302 | Uszczelka DN 25 /PN 6 | Flat Gasket DN 25 /PN 6 | MAR | IDT GmbH | WS 3862 | IDT GmbH | WS 3862 | EN1514-1 | Sz | 3 | szt. | 2 | 3 | szt. | 4 | 34.14 | 68.28 | 102.42
12 | =10LFC50CL501 | Uszczelka DN 25 /PN 40 | Flat Gasket DN 25 /PN 40 | MAR | IDT GmbH | WS 3862 | IDT GmbH | WS 3862 | EN1514-1 | Sz | 2 | szt. | 1 | 1 | szt. | 4 | 35.78 | 35.78 | 35.78
13 | =10LFC50AA401 | Uszczelka DN 25 / PN 6 | Flat Gasket DN 25 / PN 6 | MAR | IDT GmbH | WS 3862 | IDT GmbH | WS 3862 | EN1514-1 | Sz | 2 | szt. | 1 | 1 | szt. | 4 | 34.14 | 34.14 | 34.14
14 | =10LFC50BR525 | Uszczelka DN 350 / PN 6 | Flat Gasket DN 350 / PN 6 | MAR | IDT GmbH | WS 3862 | IDT GmbH | WS 3862 | EN1514-1 | Sz | 1 | szt. | 1 | 1 | szt. | 4 | 297.85 | 297.85 | 297.85
15 | =10LFC50BR524 | Uszczelka DN 150 / PN 6 | Flat Gasket DN 150 / PN 6 | MAR | IDT GmbH | WS 3862 | IDT GmbH | WS 3862 | EN1514-1 | Sz | 1 | szt. | 1 | 1 | szt. | 4 | 145.69 | 145.69 | 145.69
16 | =10LFC50BR002 | Uszczelka DN 65 / PN 6 | Flat Gasket DN 65 / PN 6 | MAR | IDT GmbH | WS 3400 | IDT GmbH | WS 3400 | EN1514-1 | Sz | 1 | szt. | 1 | 1 | szt. | 4 | 16.38 | 16.38 | 16.38
17 | =10LFC50AA101 | Uszczelka DN 80 / PN 40 | Flat Gasket DN 80 / PN 40 | MAR | IDT GmbH | WS 3400 | IDT GmbH | WS 3400 | EN1514-1 | Sz | 2 | szt. | 4 | 6 | szt. | 4 | 17.24 | 68.96 | 103.44
18 | =10LFC50BR002 | Uszczelka DN 65 / PN 16 | Flat Gasket DN 65 / PN 16 | MAR | IDT GmbH | WS 3400 | IDT GmbH | WS 3400 | EN1514-1 | Sz | 1 | szt. | 1 | 1 | szt. | 4 | 16.81 | 16.81 | 16.81
19 | =10LFC50BB402 | Uszczelka DN 50 / PN 6 | Flat Gasket DN 50 / PN 6 | MAR | IDT GmbH | WS 3862 | IDT GmbH | WS 3862 | EN1514-1 | Sz | 1 | szt. | 1 | 1 | szt. | 4 | 87.93 | 87.93 | 87.93
20 | =10HAD10BB01 | Uszczelka 430,0x475,0mm | Sealing Gasket 430,0x475,0mm | MAR | IDT GmbH | KD 30 | IDT GmbH | KD 30 | EN1514-6 | Sz | 2 | szt. | 4 | 6 | szt. | 4 | 811.73 | 3246.92 | 4870.38 | Format zgodnie z rysunkiem | Form according to drawing
21 | =10HAD10CL501 | Uszczelka profilowane DN 25 / PN 160 format IR | Grooved Gasket DN 25 / PN 160 Form IR | MAR | IDT GmbH | KD 30 | IDT GmbH | KD 30 | EN1514-6 | Sz | 5 | szt. | 2 | 3 | szt. | 4 | 122.41 | 244.82 | 367.23
22 | =10LCQ10AA101 | Uszczelka profilowane DN 50 / PN 160 format IR | Grooved Gasket DN 50 / PN 160 Form IR | MAR | IDT GmbH | KD 30 | IDT GmbH | KD 30 | EN1514-6 | Sz | 3 | szt. | 2 | 3 | szt. | 4 | 137.5 | 275 | 412.5
23 | =10LAC10BR001 | Uszczelka DN 150 / PN 16 | Flat Gasket DN 150 / PN 16 | MAR | IDT GmbH | WS 3862 | IDT GmbH | WS 3862 | EN1514-1 | Sz | 1 | szt. | 1 | 1 | szt. | 4 | 70.69 | 70.69 | 70.69
24 | =10LAC21AA260 | Uszczelka DN 125 / PN 16 | Flat Gasket DN 125 / PN 16 | MAR | IDT GmbH | WS 3862 | IDT GmbH | WS 3862 | EN1514-1 | Sz | 3 | szt. | 2 | 3 | szt. | 4 | 68.53 | 137.06 | 205.59
25 | =10LAC21AA271 | Uszczelka profilowane DN 65 / PN 160 format IR | Grooved Gasket DN 65 / PN 160 Form IR | MAR | IDT GmbH | KD 30 | IDT GmbH | KD 30 | EN1514-6 | Sz | 3 | szt. | 2 | 3 | szt. | 4 | 158.62 | 317.24 | 475.86
26 | =10LAB20AA101 | Uszczelka profilowane DN 80 / PN 160 format IR | Grooved Gasket DN 80 / PN 160 Form IR | MAR | IDT GmbH | KD 30 | IDT GmbH | KD 30 | EN1514-6 | Sz | 5 | szt. | 10 | 15 | szt. | 4 | 170.69 | 1706.9 | 2560.35
27 | =10LAD11AA101 | Uszczelka profilowane DN 100 / PN 160 format IR | Grooved Gasket DN 100 / PN 160 Form IR | MAR | IDT GmbH | KD 30 | IDT GmbH | KD 30 | EN1514-6 | Sz | 2 | szt. | 4 | 6 | szt. | 4 | 208.88 | 835.52 | 1253.28
28 | =10LAE15AA101 | Uszczelka profilowane DN 40 / PN 160 format IR | Grooved Gasket DN 40 / PN 160 Form IR | MAR | IDT GmbH | KD 30 | IDT GmbH | KD 30 | EN1514-6 | Sz | 2 | szt. | 4 | 6 | szt. | 4 | 104.31 | 417.24 | 625.86
29 | =10LBA10CF001 | Uszczelka profilowane DN 200 / PN 160 format IR | Grooved Gasket DN 200 / PN 160 Form IR | MAR | IDT GmbH | KD 30 | IDT GmbH | KD 30 | EN1514-6 | Sz | 4 | szt. | 8 | 12 | szt. | 4 | 567.16 | 4537.28 | 6805.92
30 | =10LBH10AA101 | Uszczelka profilowane DN 150 / PN 160 format IR | Grooved Gasket DN 150 / PN 160 Form IR | MAR | IDT GmbH | KD 30 | IDT GmbH | KD 30 | EN1514-6 | Sz | 3 | szt. | 6 | 9 | szt. | 4 | 392.07 | 2352.42 | 3528.63
31 | =10HAH50AA191 | Uszczelka profilowane DN 80 / PN 100 format IR | Grooved Gasket DN 80 / PN 100 Form IR | MAR | IDT GmbH | KD 30 | IDT GmbH | KD 30 | EN1514-6 | Sz | 1 | szt. | 2 | 3 | szt. | 4 | 170.69 | 341.38 | 512.07
32 | =10HAH50AA191 | Uszczelka DN 125 /PN 25 | Flat Gasket DN 125 /PN 25 | MAR | IDT GmbH | WS 3885 | IDT GmbH | WS 3885 | EN1514-1 | Sz | 1 | szt. | 1 | 1 | szt. | 4 | 118.1 | 118.1 | 118.1
Refractory
1 | =10HHC | Kształka formowana na ścianę rurową KRW80/60-04, JUBRICK SI106A JuSyS Air | Tube wall brick KRW80/60-04, JUBRICK SI106A JuSyS Air | MAR | Jünger+Gräter | 0104000000000797 | Jünger+Gräter | 0104000000000797 |  | Sz | 1100 | szt. | 100 | 200 | szt. | 20 | 698.28 | 69828 | 139656
2 | =10HHC | Stalowy element mocujący SHRW-39, JUSTEEL ST4828 | Steel retainer SHRW-39, JUSTEEL ST4828 | MAR | Jünger+Gräter | 0121482800006355 | Jünger+Gräter | 0121482800006355 |  | Sz | 2200 | szt. | 200 | 400 | szt. | 8 | 43.1 | 8620 | 17240
3 | =10HHC | Stalowy element mocujący SHRW-111, JUSTEEL ST4828 | Steel retainer SHRW-111, JUSTEEL ST4828 | MAR | Jünger+Gräter | 0121482800006842 | Jünger+Gräter | 0121482800006842 |  | Sz | 2200 | szt. | 200 | 400 | szt. | 8 | 43.1 | 8620 | 17240
4 | =10HHC | Kształka formowana na ścianę rurową KRW80/60-60, JUBRICK SI107C JuSyS Air | Tube wall brick KRW80/60-60, JUBRICK SI107C JuSyS Air | MAR | Jünger+Gräter | 0104000000000859 | Jünger+Gräter | 0104000000000859 |  | Sz | 50 | szt. | 25 | 50 | szt. | 20 | 737.94 | 18448.5 | 36897 | płyta zamykająca | End tile
5 | =10HHC | Kształka formowana na ścianę rurową KRW80/60-15, JUBRICK SI106A JuSyS Air | Tube wall brick KRW80/60-15, JUBRICK SI106A JuSyS Air | MAR | Jünger+Gräter | 0104000000000798 | Jünger+Gräter | 0104000000000798 |  | Sz | 100 | szt. | 25 | 50 | szt. | 20 | 317.24 | 7931 | 15862 | połowa wysokości | half lenghts
6 | =10HHC | Kształka formowana na ścianę rurową KRW80/60-16, JUBRICK SI106A JuSyS Air | Tube wall brick KRW80/60-16, JUBRICK SI106A JuSyS Air | MAR | Jünger+Gräter | 0104000000000838 | Jünger+Gräter | 0104000000000838 |  | Sz | 100 | szt. | 25 | 50 | szt. | 20 | 317.24 | 7931 | 15862 | połowa szerokości | half wides
7 | =10HHC | Kształka formowana na ścianę rurową KRW80/60-54, JUBRICK SI107C JuSyS Air | Tube wall brick KRW80/60-54, JUBRICK SI107C JuSyS Air | MAR | Jünger+Gräter | 0104000000000837 | Jünger+Gräter | 0104000000000837 |  | Sz | 0 | szt. | 15 | 30 | szt. | 20 | 708.62 | 10629.3 | 21258.6 | płyta naprawcza | Tile for repair works
8 | =10HHC | Kształka formowana na ścianę rurową KRW80/60-01, JUBRICK SI106A JuSyS Standard | Tube wall brick KRW80/60-01, JUBRICK SI106A JuSyS Standard | MAR | Jünger+Gräter | 0104000000000752 | Jünger+Gräter | 0104000000000752 |  | Sz | 1000 | szt. | 150 | 300 | szt. | 20 | 431.04 | 64656 | 129312
9 | =10HHC | Kształka formowana na ścianę rurową KRW80/60-17, JUBRICK SI107C JuSyS Standard | Tube wall brick KRW80/60-17, JUBRICK SI107C JuSyS Standard | MAR | Jünger+Gräter | 0104000000000683 | Jünger+Gräter | 0104000000000683 |  | Sz | 0 | szt. | 25 | 50 | szt. | 20 | 421.55 | 10538.75 | 21077.5 | płyta naprawcza | Tile for repair works
10 | =10HHC | Stalowy element mocujący SHRW-01, JUSTEEL ST4828 | Steel retainer SHRW-01, JUSTEEL ST4828 | MAR | Jünger+Gräter | 0121482800000635 | Jünger+Gräter | 0121482800000635 |  | Sz | 1100 | szt. | 150 | 300 | szt. | 8 | 31.03 | 4654.5 | 9309
11 | =10HHC | Stalowy element mocujący SHRW-02, JUSTEEL ST4828 | Steel retainer SHRW-02, JUSTEEL ST4828 | MAR | Jünger+Gräter | 0121482800000636 | Jünger+Gräter | 0121482800000636 |  | Sz | 1100 | szt. | 150 | 300 | szt. | 8 | 20.69 | 3103.5 | 6207
12 | =10HHC | Kształka formowana na ścianę rurową KRW0/170-11, JUBRICK SI107C JuSyS Standard | Shaped tube wall brick KRW0/170-11, JUBRICK SI107C JuSyS Standard | MAR | Jünger+Gräter | 0104000000000808 | Jünger+Gräter | 0104000000000808 |  | Sz | 48 | szt. | 24 | 48 | szt. | 20 | 948.28 | 22758.72 | 45517.44
13 | =10HHC | Płaskownik SAF020-001, JUSTEEL ST4828 | Flat steel SAF020-001 | MAR | Jünger+Gräter | 0121482800006498 | Jünger+Gräter | 0121482800006498 |  | Sz | 96 | szt. | 48 | 96 | szt. | 8 | 47.41 | 2275.68 | 4551.36
14 | =10HHC | Kotwa 3D (z pierścieniem ceramicznym) MVP5.6-048, JUSTEEL ST4828 | 3D- anchor with ceramic ring MVP5.6-048, ST4828 | MAR | Jünger+Gräter | 0121482800000003 | Jünger+Gräter | 0121482800000003 |  | Sz | 1000 | szt. | 150 | 300 | szt. | 8 | 14.66 | 2199 | 4398
15 | =10HHC | Kotwa 3D (z pierścieniem ceramicznym) MVP5.6-048, JUSTEEL ST4856 | 3D- anchor with ceramic ring MVP5.6-048, ST4856 | MAR | Jünger+Gräter | 0121482800000011 | Jünger+Gräter | 0121482800000011 |  | Sz | 1000 | szt. | 150 | 300 | szt. | 8 | 49.14 | 7371 | 14742
[17 empty] | total: | 1436191.37 | 1821506.38 | zl

## Legend (EN)
Column in spare parts list | Column designation in spare parts list | Explanation
A | Item no. | Unique consecutive number for each KKS number
B | Identification | Designation according to identification system for power stations (KKS)
C | Designation (PL) | Designation of the spare/wearing part (polish)
D | Designation (EN) | Designation of the spare/wearing part (english)
E | Consortium member/lot supplier | Consortium member/lot supplier
F | Spare part supplier | Spare part supplier
G | Spare part order number | Spare part order number (from supplier)
H | Manufacturer | Spare part manufacturer
I | type number manufacturer | type number manufacturer
J | Specification/standard | Specification of DIN standard for standard components Other specific part descriptions relevant to the order
K | Type [S/W] | Indication as to whether the part is a spare (S) or wearing (W) part
L | Amount installed | Number of parts installed in the plant
M | Unit for amount installed | pc, m …
N | Amount recommended in stock (2 years operation) | Recommended number of spare/wearing parts to be kept in stock for the specified period
O | Amount recommended in stock (3 years operation) | Recommended number of spare/wearing parts to be kept in stock for the specified period
P | Unit for amount recommended in stock | pc, m, set …
Q | Delivery time | Delivery time of the spare/wearing part
R | Unit price | Unit price of the spare/wearing part
S | Total price (2 years operation) | Overall price from "Amount recommended in stock (2 years operation)" column x "Unit price" column
T | Total price (3 years operation) | Overall price from "Amount recommended in stock (3 years operation)" column x "Unit price" column
U | Comments (PL) | For other comments, dimensions, etc. (polish)
V | Comments (EN) | For other comments, dimensions, etc. (english)

## Legenda (PL)
Kolumna w wykazie części zapasowych | Opis kolumny w wykazie części zapasowych | Wyjaśnienie
A | Nr pozycji | Unikalny numer kolejny dla każdego kodu KKS
B | Identyfikacja | Oznaczenie zgodnie z systemem oznaczeń w elektrowniach (KKS)
C | Oznaczenie (PL) | Oznaczenie części zamiennej/szybkozużywającej się
D | Oznaczenie (EN) | Oznaczenie części zamiennej/szybkozużywającej się
E | Członek konsorcjum/dostawca partii | Członek konsorcjum/dostawca partii
F | Dostawca części zamiennych | Dostawca części zamiennych
G | Numer zamówienia części zamiennej | Numer zamówienia części zamiennej (od dostawcy)
H | Producent | Producent części zamiennej
I | numer typu producenta | numer typu producenta
J | Specyfikacja / norma | Specyfikacja lub norma DIN dla części znormalizowanych Inne szczegółowe opisy części dla celów zamówienia
K | Typ | Wskazanie, czy jest to część Zamienna (Z) czy szybkozużywająca się (Sz.)
L | Zamontowana ilość | Ilość części zamontowanych w instalacji
M | Jednostka zamontowanej ilości | szt., m …
N | Zalecana ilość w magazynie (na 2-letni okres eksploatacji) | Zalecana ilość części zamiennych / szybkozużywających się przechowywanych w magazynie na określony okres eksploatacji
O | Zalecana ilość w magazynie (na 3-letni okres eksploatacji) | Zalecana ilość części zamiennych / szybkozużywających się przechowywanych w magazynie na określony okres eksploatacji
P | Jednostka zalecanej ilości w magazynie | szt., m, kpl. …
Q | Czas dostawy | Czas dostawy części zamiennej/szybkozużywającej się
R | Cena jednostkowa | Cena jednostkowa części zamiennej/szybkozużywającej się
S | Całkowita cena (na 2-letni okres eksploatacji) | Łączna cena dla kolumny "Zalecana ilość w magazynie (na 2-letni okres eksploatacji)" x "Cena jednostkowa"
T | Całkowita cena (na 3-letni okres eksploatacji) | Łączna cena dla kolumny "Zalecana ilość w magazynie (na 3-letni okres eksploatacji)" x "Cena jednostkowa"
U | Uwaga | Dla pozostałych uwag, wymiarów etc.

## Example
Nr pozycji | Identyfikacja | Oznaczenie (PL) | Oznaczenie (EN) | Członek konsorcjum/dostawca partii | Dostawca części zamiennych | Numer zamówienia części zamiennej | Producent | numer typu producenta | Specyfikacja / norma | Rodzaj [Z / Sz] | Zamontowana ilość | Jednostka zamontowanej ilości [szt./m] | Zalecana ilość w magazynie (na 2-letni okres eksploatacji) | Zalecana ilość w magazynie (na 3-letni okres eksploatacji) | Jednostka zamontowanej ilości [szt./m] | Czas dostawy [tygodni] | Cena jednostkowa [PLN] | Całkowita cena na 2-letni okres eksploatacji [PLN] | Całkowita cena na 3-letni okres eksploatacji [PLN] | Uwagi (PL) | Uwagi (EN)
Item no. | Identification | Designation (PL) | Designation (EN) | Consortium member/lot supplier | Spare part supplier | Spare part order number | Manufacturer | type number manufacturer | Specification/ standard | Type [Z=Spare /Sz=Wear] | Amount installed | Unit for amount installed [pcs./m] | Amount recom-mended in stock (2 years operation) | Amount recom-mended in stock (3 years operation) | Unit for amount installed [pcs./m] | Delivery time [weeks] | Unit price [zl] | Total price 2 years operation [zl] | Total price 3 years operation [zl] | Comments (PL) | Comments (EN)
1 | =10HHC | Rusztowina stała, szer. 100 mm | Fixed grate bar, 100 mm wide | MAR | MAR |  | MAR | 07.200.2500 | Numer modelu 4681 | Z |  | szt. |  |  | szt. |  |  | 0 | 0
2 | =10HDA96BB001 | Siłownik hydrauliczny | Hydraulic cylinder | MAR | MAR |  | STORZ | 400 429 102 22 | Ø214x1890 (Ø160/90-1120) | Sz |  | szt. |  |  | szt. |  |  | 0 | 0
3 | =10HLB30AN001 | Wirnik wentylatora | Fan wheel | MAR | POLLRICH |  | POLLRICH | 4LR45S20_R_1400 | ø1440 | Sz |  | szt. |  |  | szt. |  |  | 0 | 0 |  | offer n° K1/07/202537_0010 KL-07-314-AA2
4 | =10HLB30AN001 | Silnik elektryczny | Motor | MAR | POLLRICH |  | ABB | M3BP 315 MLA4 | 200 kW IP 55 | Sz |  | szt. |  |  | szt. |  |  | 0 | 0 |  | offer n° K1/07/202537_0010 KL-07-314-AA2
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[16 empty] | Total: |  | 0 | 0